温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202112100005XC |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州理工学院滨海校区物业管理服务 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购人: 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

二○二一年十二月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表     …………………………………………6

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………17

第四部分   评标方法              ………………………………………………………21

第五部分   采购需求              ………………………………………………………32

第六部分   合同                  ………………………………………………………53

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………59

附注：▲本招标文件正文内容共77页（页码编制1-77），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州理工学院滨海校区物业管理服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取（下载）招标文件，并于2021年12月31日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：温州理工学院滨海校区物业管理服务项目

预算金额（元）：18985900（非预留份额项目）

最高限价（元）：18985900

采购需求：

标项一:
    标项名称: 温州理工学院滨海校区物业管理服务项目

数量: 1  
    预算金额（元）:18985900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为三校联合招标（温州理工学院、温州市职业中等专业学校和浙江安防职业技术学院），服务期限为2022年01月01日至2022年12月31日止，校园物业管理服务，包括安全秩序维护、绿化养护服务、环境卫生保洁服务、公寓管理服务、维修管理服务、楼宇管理服务、会务服务、综合管理服务。具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。

备注：温州理工学院物业管理服务预算金额13300000元，温州市职业中等专业学校物业管理服务预算金额4335900元，浙江安防职业技术学院物业管理服务预算金额1350000元。

合同履约期限：12个月

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年12月10日至2021年12月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月31日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年12月31日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

2.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人提出，并与采购人质疑联系人电话确认。

2.2投标说明：

- 、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。 供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3）、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）， 电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na  七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人1信息

名称：温州市职业中等专业学校

地址： 温州经济技术开发区滨海二十二路326号

项目联系人（询问）：许老师

项目联系方式（询问）：13566235933

质疑联系人：夏老师

质疑联系方式：13706672636

采购人2信息

名称：温州理工学院

地址：温州经济技术开发区滨海二十二路326号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0577-86680752

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0577-86680752

采购人3信息

名称：浙江安防职业技术学院

地址： 温州经济技术开发区滨海二十二路326号

项目联系人（询问）：厉老师

项目联系方式（询问）：13767919513

质疑联系人：梅老师

质疑联系方式：13780179891

2.采购代理机构信息

名称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座412室

项目联系人（询问）：徐迟

项目联系方式（询问）：0577-88926825

质疑联系人：李放

质疑联系方式：0577-88926821

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州绣山路299号

传真：/

联系人：胡女士、蔡女士

监督投诉电话：0577-88505289    0577-88521948

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州理工学院滨海校区物业管理服务 |
| 2 | 项目所属行业 | 物业管理 |
| 3 | 是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目 | 否 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（招标文件第七部分） 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 8 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 联合体或分包价格政策 | 1、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小微企业享受价格扶持政策，投标报价给予6%的扣除。 2、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、投标文件中提供联合体协议。 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 是，联系人：吴老师 联系人手机：15867757836 |
| 12 | 中标结果公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 13 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额2%的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 16 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2021 年12月31日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2021年12月31日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcxc@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（年 月 日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 21 | 采购人代理费用 | 0元 |
| 22 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 23 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 |
| 24 | 地方优惠政策 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托采购人采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与采购人、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（4）投标人2020年度资产负债表及利润表

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

2、技术及商务文件

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年01月01日至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品及工程维修材料

（13）物业管理服务信息化能力

（14）有效的改进措施和合理化建议

（15）节能减排及文明建设

（16）优惠承诺

（17）投标人认为需要的其他文件资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

- 投标报价

1、▲本项目投标报价为期限12个月的承包费用报价。承包总价必须包括在承包区域内提供物业管理服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工程维修材料、专用设备及工具、器械、消耗材料（卫生打扫所需扫把、拖把、抹布、畚斗、水桶、板刷、铁铲、钳子等工具，各处每日一换的垃圾袋，各处安放的垃圾桶，清洁剂、洗衣粉、去污物品，化粪池除臭剂，消毒药品和用品，灭蚊蝇药剂，防老鼠药品及捕鼠贴等器物，防止白蚁和治理白蚁的药物等）、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税费、利润、验收费（含委托第三方组织验收费用）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲本项目不接受投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一投标项目报有两个及以上总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选方案的投标人除外。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2021年12月31日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

采购人在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2021年12月31日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2021年12月31日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2021年12月31日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcxc@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2021年12月31日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、采购人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，采购人在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、技术及商务部分、报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务90分（权值90%），报价10分（权值10 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.  技术资信分的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 4分 | ①具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分 ②具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分 ③具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分 ④具有ISO50001能源管理体系认证证书的得1分 注：提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标人2019年至今同类项目业绩 | 1分 | 根据投标人2019年01月01日至今（以合同签订时间为准）签订的,每具有一个综合物业管理项目业绩可得0.5分（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分）。 备注： ①合同内容至少包含保洁、宿舍管理、设备维保、绿化、安保基本服务内容中的四项，否则不得分。 ②续签的合同按一份合同认定。 |
| 3 | 拟派项目经理（负责人）相关情况 | 9分 | 1.项目经理（负责人）相关情况（5分）： ①具有中级职称得1分，高级职称得2分。 ②具有本科及以上学历的得1分。 ③具有担任同类项目经理（负责人）物业服务的工作经验；大于等于5年且小于8年，得1分；大于等于8年得2分。 2.项目副经理（副负责人）相关情况（4分）： ①具有中级职称以上职称的，每人次得0.5分，最高不超过1分。 ②具有本科及以上学历的，每人次得0.5分，最高不超过1分。 ③具有担任同类项目经理（负责人）物业服务的工作经验：大于等于3年且小于5年，每人次得0.5分；大于等于5年，每人次得1分，最高不超过2分。 备注：以上人员须提供在本单位或个人近三个月社保证明，否则不得分。 |
| 4 | 各工种人员配置情况 | 7分 | 拟派项目专业技术人员持证情况（项目经理（负责人）或副经理（副负责人）除外）： ①具有电梯安全管理员证，每证得0.5分（1分）。 ②具有低压操作证8人（含）以下不得分，每增加1人得0.5分，最高得1分； 高压电工证4人（含）以下不得分，每增加1人得0.5分，最高得1分； 空调制冷操作证每人得0.5分，最高得1分。 特种作业操作证（除电梯和电工外）每人得0.5分，最高得1分； 注：以上累计最高得4分。 ③具有建(构)筑物消防员，每证0.5分（2分）。 备注：同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 以上人员须提供在本单位或个人近三个月社保证明，否则不得分。 |
|  |  | 10分 | 1.拟派保洁主管相关情况（1.5分）： ①具有大专以上学历的得0.5分，具有本科以上学历的得1分。 ②具有三年及以上担任保洁主管物业服务的工作经验，得0.5分。 2、拟派维修服务主管相关情况（2.5分）： ①具有大专学历的得0.5分，具有本科以上学历的得1分。 ②具有工程类中级及以上职称或二级建造师及以上执业资格证书的得1分。 ③具有三年及以上学校设施维修或物业设施维护管理工作经验，得0.5分。 3、拟派公寓主管相关情况（1.5分）： ①年龄45周岁以下，具有大专学历的得0.5分，具有本科学历的得1分 。 ②具有三年及以上担任学校宿舍管理主管的工作经验，得0.5分。 4、拟派秩序维护（安保）主管相关情况（1.5分）： ①具有大专学历的得0.5分，具有本科以上学历的得1分。 ②具有三年及以上担任秩序维护主管相关的工作经验，得0.5分。 5、绿化养护主管：（1.5分） ①具有大专学历的得0.5分，具有本科以上学历的得1分 。 ②具有三年及以上担任绿化主管相关的工作经验，得0.5分。 - 综合管理主管（1.5分） ①具有大专学历的得0.5分，具有本科以上学历的得1分 。 ②具有3年及以上的担任同类物业管理经验证明得0.5分。 备注：以上人员须提供在本单位或个人近三个月社保证明，否则不得分。 |
| 5 | 管理服务方案 | 28分 | 投标的服务方案与采购需求的吻合程度，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求；分析本项目的特点提出针对性方案。包括如下方面： - 总体服务方案（2分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的2分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的1.5分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 安保服务方案（3分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的3分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的2分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 保洁服务方案（3分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的3分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的2分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 绿化养护方案（4分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的4分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的3分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 维修、设备设施维运、维保方案（3分）； 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的3分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的2分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 会务服务（3分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的3分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的2分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 公寓服务（含人才周转房）及文化建设方案（4分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的4分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的3分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 楼宇及场馆服务方案（2分） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的2分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的1.5分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 - 校园防疫服务方案（4分）（包括但不限于成立防疫领导小组，健全防控应急预案、落实疫情防控措施、落实物业人员网格化管控、各区域消毒工作安排、增强师生的疫情防控意识和公共卫生责任感） 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性强的4分；应答较详尽、较明晰，内容较齐全、表述较准确、条理较清晰，内容无明显前后矛盾，较为符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性较强的3分；应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性一般的1分；应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性差的0分。 |
| 6 | 项目管理 | 3分 | 根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理、高效评分。 项目管理科学、合理、高效性强的3分；项目管理科学、合理、高效性较强的2分；项目管理科学、合理、高效性一般的1分；项目管理科学、合理、高效性差的0分。 |
| 7 | 特点和难点分析 | 4分 | 根据针对本项目日常物业服务管理特点和难点进行分析，并提出解决问题的措施。 特点和难点进行分析准确，提出解决问题的措施实施性强的4分；特点和难点进行分析较准确，提出解决问题的措施实施性较强的3分；特点和难点进行分析一般，提出解决问题的措施实施性一般的1分；特点和难点进行分析差，提出解决问题的措施实施性差的0分。 |
| 8 | 质量保证 | 4分 | 根据质量管理保证措施及承诺的合理性、有效性评分。 措施及承诺的合理性、有效性强的4分；措施及承诺的合理性、有效性较强的3分；措施及承诺的合理性、有效性一般的1分；措施及承诺的合理性、有效性差的0分。 |
| 9 | 培训计划 | 3分 | 根据各岗位培训计划的详细程度及培训方案的系统性、可操作评分。 各岗位培训计划详细，培训方案的系统性、可操作强的3分；各岗位培训计划较详细，培训方案的系统性、可操作较强的2分；各岗位培训计划一般，培训方案的系统性、可操作一般的1分；各岗位培训计划差，培训方案的系统性、可操作差的0分。 |
| 10 | 突发事件应急处理措施 | 3分 | 针对各类检查和突发性事件等任务的应急方案及措施的全面性、针对性评分。 应急方案及措施的全面性、针对性强的3分，应急方案及措施的全面性、针对性较强的2分，应急方案及措施的全面性、针对性一般的1分，应急方案及措施的全面性、针对性差的0分。 |
| 11 | 拟投入本项目设备、工具及易耗品及工程维修材料 | 5分 | 根据本项目所能提供的相关机械设备、工具配备情况及工程维修材料优劣评分。提供承诺书（格式自拟），否则不得分。 配备合理、针对性强的5分，配备合理、针对性较强的4分，配备合理、针对性一般的2分，配备合理、针对性差的0分。 |
| 12 | 物业管理服务信息化能力 | 2分 | 拟投入本项目移动互联网信息技术辅助进行物业管理，采用独立的运行平台应用软件物管APP软件（功能至少包含设备巡检、在线报修、巡更管理系统、场地预约、防疫功能等），软件功能获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，得2分。 备注： 计算机软件著作权登记证书中须体现平台应用软件；若为投标人购买物业管理系统类软件的则需提供：服务委托协议书或购买合同，及软件运行使用功能界面截图。 |
| 13 | 有效的改进措施和合理化建议 | 3分 | 根据提出有利于本项目的建议、措施的适用性、科学性评分。 建议、措施的适用性、科学性强的3分，建议、措施的适用性、科学性较强的2分，建议、措施的适用性、科学性一般的1分，建议、措施的适用性、科学性差的0分。 |
| 14 | 节能减排及文明建设 | 3分 | 节能减排的方案及措施及文明建设的内容（文明建设：如物业的文明服务，节假日协助业主单位做好形象布置等）。 内容适用性、科学性强的3分，内容适用性、科学性较强的2分，内容适用性、科学性一般的1分，内容适用性、科学性差的0分。 |
| 15 | 优惠承诺 | 1分 | 根据投标人提供的优惠承诺的实际价值，但投标人不得提供与本项目无关的其他商品、服务。提供承诺书（格式自拟），否则不得分。 实际价值强的1分，实际价值一般的0.5分，实际价值差的0分。 |

2.  报价评分（10分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一、总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 本次招标采购为物业管理服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的服务前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- ▲投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

- 本次服务期限为：12个月。

## 二、项目基本情况

1、项目地址：温州经济技术开发区金海二道滨海23路

2、项目概况：校园总占地约901亩，建筑总面积约40.9万平方米，规划住宿学生12700人。校区2017年开始部分投入使用，目前入住学生约10000人。2022年下半年，预计入住学生约12000人。使用单位为温州理工学院、温州市职业中等专业学校、浙江安防职业技术学院（2022.1-2022.6）。

3、服务区域基本情况及启用时间

| 服务区域 | 建筑面积(㎡) | 区域划分 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术交流中心 | 21035 | 1-12楼、大报告厅 | 1-12月 |
| 教学实训区 | 28254 | 1号教学楼 | 1-12月 |
|  | 21236 | 2号教学楼 | 1-12月 |
|  | 72695 | 1、2、4号实训楼 | 1-12月 |
|  | 29913 | 3号实训楼 | 1-12月 |
| 宿舍区 | 100032 | 1-14幢 | 1-12月 |
|  | 10567 | 招贤居 | 9-12月 |
| 人才周转房 | 1000 | 金海嘉苑6幢9-12楼 | 1-12月 |
| 图文信息楼 | 17894 | 1-9楼 | 1-12月 |
| 大剧院 | 10257 | 全部 | 1-12月 |
| 体育馆 | 12749 | 全部 | 1-12月 |
| 室外体育设施（400m标准/300m非标准操场、看台） | 62458 | 全部 | 1-12月 |
| 校区大门 |  | 教学区南门 | 1-12月 |
|  |  | 教学区东门 | 1-12月 |
|  |  | 教学区北门 | 1-12月 |
|  |  | 教学区西小门 | 1-12月 |
|  |  | 宿舍区东门 | 1-12月 |
|  |  | 宿舍区南门 | 1-12月 |
|  |  | 宿舍区北门 | 1-12月 |
| 室外绿化 | 217657 | 全部 | 1-12月 |
| 道路及广场面积 | 174086 | 全部 | 1-12月 |
| 产学研基地 | 56000 | 全部 | 9-12月 |
| 甲方可视具体情况进行调整 |  |  |  |

4、区域基本划分

| 使用单位 | 楼栋信息 |
| --- | --- |
| 温州理工学院 | 行政楼2-8、10-11层 |
|  | 2号教学楼 |
|  | 1、2、3号实训楼 |
|  | 图文信息楼1-4、6-8层 |
|  | 大剧院 |
|  | 体育馆 |
|  | 1、5-8、11号宿舍楼、招贤居 |
|  | 产学研基地 |
| 温州市职业中等专业学校 | 行政楼9、12层 |
|  | 1号教学楼 |
|  | 1、2、4号实训楼 |
|  | 图文信息楼1、5、9层 |
|  | 2-4、9、10、12-14号宿舍楼 |
| 浙江安防职业技术学院 (2022.1-2022.6) 温州理工学院 (2022.7-2022.12) | 2号教学楼（云海楼2-F层、创生楼2-5层、1层1个教室、2个阶梯教室） |
|  | 2号实训楼 |
|  | 1号宿舍楼 |
| 温州理工学院&温州市职业中等专业学校专共用 | 行政楼1层 |
|  | 大剧院 |
|  | 体育馆 |
| 共用 | 校门、公共道路、桥梁、绿化、景观等 |
| 甲方可视具体情况进行调整，温职专独立区域按温州市教育局直属学校物业管理费定额标准执行。 |  |

## 物业服务企业要求

## 1、物业管理公司应根据1S0900系列、GB/T24001或ISO1 4001 系列和GB/ T28001或0ISAS18001系列、GB/T22080 系列或15027001系列、CB/T 23331系列或1S050001系列体系认证要求，制定和建立物业管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等。

2、物业公司单独制定的相关制度、方案在实施前需报告温州理工学院（如有必要同时报告温州市职业中等专业学校和浙江安防职业技术学院），经审核、批准后方可实施。

3、物业公司需建立完善的物业管理档案(设备管理、日常管理等)，具备完善的对各级人员的管理制度和考核细则，并向温州理工学院（（如有必要同时报告温州市职业中等专业学校和浙江安防职业技术学院）提交上述文件的正式版本。相关工作人员有权查阅物业公司的管理档案，物业公司应每年度年末或者有必要时移交完整的物业管理档案。

4.物业公司的项目管理团队和工作人员的年龄和学历结构合理，应有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高。凡国家有关法规规定需持证上岗的，都应具有相应的有效资格证书。

## 四、项目最低人员配置要求

1、▲拟派项目经理（负责人）员与中标后实派项目经理（负责人）员必须一致；

2、▲以下人员须为专职人员（不得兼职），数量为最低人数（低于此人数的做无效投标处理）。如遇防御台风、上级部门检查等临时活动须增加服务人员的，供应商须无条件配合。

| 岗位 |  | 最低人数配置 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（负责人） |  | 1 | 具有较强的组织、协调、沟通、领导能力，熟悉办公软件，具有良好的服务意识。 |
| 副经理（副负责人） |  | 2 | 具有较强的组织、协调、沟通、领导能力，熟悉办公软件，具有良好的服务意识。 |
| 主管 | 秩序维护 | 1 | 服务管理，训练有素，言语规范，认真负责。熟悉消防安全管理，具备开展排查、处置及系统复位能力，具有较好的管理能力和综合协调能力。 |
|  | 绿化养护 | 1 | 熟悉校区绿化养护基础操作，具备较强的专业能力及沟通协调能力。 |
|  | 保洁 | 1 | 熟悉保洁基础操作，具备较强的专业能力及沟通协调能力。 |
|  | 公寓管理 | 1 | 熟悉宿舍管理，具较强的管理团队能力及沟通能力。 |
|  | 楼宇管理 | 1 | 熟悉办公软件，有良好的沟通能力。 |
|  | 维修服务 | 1 | 熟悉水、强电、弱电、装修等综合维修知识，具有较好的管理能力和综合协调能力。 |
|  | 消防管理 | 1 | 熟悉消防安全管理，具备开展排查、处置及系统复位能力，具有较好的管理能力和综合协调能力。 |
|  | 综合管理 | 1 | 办公室人事、行政、仓库管理等综合事务。 |
|  | 能源管理 | 1 | 具备较高专业技术水平，熟悉工程管理；熟练水电能源管理流程；节水设施管理服务，主要是雨水处理设施的维护,具备较强的沟通协调能力。 |
| 一线工作人员 | 安保人员 | 68 | 1、男性，初中及以上学历，55周岁及以下，其中45周岁以下人数占比不少于50%，身高1.7m以上，体重60kg以上，视（裸）力1.0以上； 2、经公安机关批准设立的培训机构培训合格，取得由县级以上公安机关核发的《浙江省保安从业人员资格证》或保安专业《上岗证》； 3、门岗要求五官端正、形象较好。 4、消控员获得《消防设施操作员》资格证，熟悉消防安全管理，具备开展排查、处置及系统复位能力，要会监控设备操作,具有较好的管理能力和综合协调能力。 5、保安队长至少1名，小队长至少3名，消防专员至少2名，消控中心（消控员）至少14名，地面/地下车库车管至少2名。 |
|  | 卫生保洁 | 70 | 1、女性55周岁及以下，男性60周岁及以下； 2、具有保洁相关专业知识； 3、听从分配和安排，工作认真负责。 |
|  | 公寓管理 | 48 | - 大专及以上学历，女性45周岁及以下，男性50周岁及以下；身体健康（经医院体检合格），体貌端正，无残疾、无明显疤痕或标志、会普通话、智力良好、行动灵便。 - 具有公寓服务专业经验； - 听从分配和安排，工作认真负责； - 遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录，工作认真负责。 |
|  | 维修人员 | 25 | - 男性，55周岁及以下； - 有三年及以上相关工作经验，电工需持证上岗； - 工作认真负责； - 电工不少于12人(按国家要求持证上岗，其中高配电工不少于4人)。 |
|  | 绿化维护 | 12 | 1、女性55周岁及以下，男性60周岁及以下； 2、工作认真负责。 |
|  | 楼宇管理 | 12 | 1、大专及以上学历，女性55周岁及以下，男性60周岁及以下； 2、工作认真负责。 |
|  | 传达室 | 1 | 1、女性，高中及以上学历，45周岁及以下； 2、工作认真负责。 |
|  | 会务服务 | 8 | 1、女性，形象佳，大专以上学历，35周岁及以下，身高1.6 m以上； 2、仪表端庄，举止得体； 3、服务意识强，工作认真负责； 4、熟练办公操作软件。 |
|  | 会展技术人员 | 1 | 1、男性，大专以上学历，45周岁以下。 2、懂各类舞台灯光音响设备调控及管理维护。 3、服务意识强，工作认真。 |
|  | 器械管理 | 2 | 1、大专及以上学历，女性40周岁及以下，男性50周岁及以下； 2、工作认真负责。 |
|  | 仓库管理 | 1 | - 男性，高中以上学历、50周岁及以下； - 熟悉仓储管理业务，具备计算机操作能力，具有仓储管理能力，工作认真负责。 |
| 合计 |  | 260 |  |
| - 以上物业服务人员要求（身体健康）上岗需持有医院合格证明；体貌端正无残疾；遵纪守法，品行良好均无违法犯罪记录。 - 人员具体安排位置根据校方投入使用区域和时间等实际情况统筹安排。 3、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 4、文明工作，训练有素，言语规范，认真负责，能够对学生起到正面影响。 |  |  |  |

## 五、物业服务内容及服务标准

1、安全秩序维护服务

1）服务内容：消防、治安、门卫管理、车辆管理。

2）工作制度： 四班制三运转双岗(8小时制)。

3）服务要求:

人员要求 ①、人员数量 区域; 服务时间; 安保人数. 教学区东门; 12个月; 8. 教学区南门; 12个月; 8. 教学区北门; 12个月; 8. 宿舍区东门; 12个月; 4. 宿舍区南门; 12个月; 8. 宿舍区北门; 12个月; 4. 商铺消防通道; 12个月; 2. 图书馆; 12个月; 2. 全校区巡逻岗; 12个月; 4. 地面/地下车库车管; 12个月; 2. 消控中心; 12个月; 12（24小时值班）. 消防专员; 12个月; 2. 保安队长; 12个月; 1. 小队长; 12个月; 3. 合计; 68. 注：其他校门、临时门、工程门等配合学校实际需要进行管理. ②、熟悉学校的环境，能处理和应对校区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案； ③、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠、采用跨立站岗。 ④、文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；值班期间不得玩手机，不得有抽烟等不文明行为。

门岗 - 服务时间：出入口24小时值班看守。 - 交接班：有详细完整的交接班记录。 - 外来人员：对外来人员询问登记，并联系相关老师，决定是否放行。严格执行出入登记制度，严防没有持有效证件的人员进入。 - 外来车辆：对进出校园的车辆严格控制，确需进入的实施证（卡）管理和登记，引导车辆有序通行、停放。 - 物品进出：物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入校区内、并进行记录。 - 值班室、出入口清洁：保持值班室、出入口环境整洁、道路畅通。 - 学生放学：根据学校的需要，参与学生放学秩序管理。

巡逻岗 - 服务时间：实行24小时巡逻并做好记录。 - 校区巡逻：秩序维护人员手持巡更采集器，按指定的时间和路线每二小时巡查一次，重点部位、重点区域每1小时巡逻一次。 - 车库巡逻：车辆行驶安全、停放有序、无可见安全隐患。 - 消防巡查：消防通道及安全疏散出入口无占用、堵塞、封闭，应急照明与指示灯、消防栓及灭火器等消防设施完好无损，发现问题及时报告。 - 业主帮助：在遇到师生需要帮助时，主动热情；在遇到师生紧急求助时，巡逻人员需要1分钟响应启动、3分钟到场、5分钟内采取相应措施。 - 外来人员询问：在校园内遇见外来人员进出询问，并联系门岗，确定是否正常进入，排除隐患。对可疑人员及时劝离校园。 - 应急响应：接到火警、警情后需要1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战，并第一时间上报学校与警方，协助采取有关措施。 - 系统报警处理：在遇到异常情况时，巡逻人员需要1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战，使损失减到最小。 - 制止校园内发生的打架斗殴和违纪违规行为，调解处理校园内发生的一般纠纷，调解不成的移交有关部门处理或向公安机关报警。 - 发现未经允许置留在校园内过夜的学生家长或其他人员按照有关规定劝其离开。 - 巡逻过程中发现的水电浪费现象应拍照取证、做好登记、及时纠正，并上报主管及学校。

消控中心 - 服务时间：设有监控中心，具备录像监控等技防设施，双班三岗，24小时开通值守，注视各设备所传达的信息并做好记录。 - 紧急处理：监控中心接到报警信号后，及时呼叫巡逻岗赶到现场进行处理。 - 其他帮助：接受师生求助的要求，解答相关老师的询问。 - 应急预案和演习：监控中心控制室内悬挂火警、警情应急预案；每学年组织不少于1次的应急预案演习，消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。 - 每学年开展不少于两次电气线路安全性能检测，及时更换老化电气线路。

车辆管理 - 停车场巡查：每天不少于6次巡查，检查车辆门窗关闭情况，车辆外观，有无易燃、易爆及危险物品存放。 - 外来车辆停放管理：记录准确，完整可追溯。

突发事件处理 按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在物业办公室、监控室、机房等处张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每学年组织不少于1次的突发事件应急演习。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施：对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。物业提供搬运服务和应急服务。

其他 大型活动：甲方组织的大型活动及重要接待等常规性及临时性的任务予以积极响应并配合完成。 投标人校园防疫服务：成立防疫领导小组，健全防控应急预案、落实疫情防控措施、落实物业人员网格化管控、各区域消毒工作安排、增强师生的疫情防控意识和公共卫生责任感以及采购人安排的其他防疫工作。

2、绿化养护服务

1）服务内容：室内外绿化日常养护服务，绿化总面积约22万平方米。一线养护工人不少于12人。

2）绿化养护的频率和质量要求

| 序号 | 服务内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除杂草 | 根据杂草情况安排 | 无明显杂草，草坪、地被纯度在90%以上。 |
| 2 | 松土 | 根据土质情况安排 | 树木底下土壤疏松，透气良好，土壤呈松弛团粒，深达 5cm 左右。不伤及树皮、根系。 |
| 3 | 枯枝清理 | 日常巡查维护，半年集 中一次 | 环境整洁，无安全隐患。 |
| 4 | 清理绿地石块 | 1次/月 | 无明显砖石瓦砾、纸屑、塑料，绿地整洁。 |
| 5 | 树木、草地浇水 | 适时适量浇水 | 不干不浇、浇则浇透。维护管理校园内绿化设施（喷灌、给水器等）。 |
| 6 | 乔木修剪 | 2次/年，生长季，休眠期各一次。 | 及时修去枯死枝、病虫枝、徒长枝、内堂枝、并生枝和损伤枝。使得树枝分布均匀，树形优美，无多余枝条。剪口平滑，树皮无撕裂现象。 |
| 7 | 灌木修剪、 隔草沟处理 | 根据灌木生长情况安排 | 根据花灌木的开花习性做适当修剪，使花木茂盛，花期延长，整形灌木造型明显，线条整齐，长枝不超过30cm。合理安排草皮与灌木分割，做好隔草沟。 |
| 8 | 绿篱修剪 | 根据绿篱生长情况安排 | 绿篱成型，线条整齐，树种之间有界限。造型美观，长势良好，无死株，无严重断档，缺档不超过1米长。 |
| 9 | 乔灌木施肥 | 2次/年 | 采取沟施或穴施。施肥、浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面，不沾污树木叶面。 |
| 10 | 草地、地被施肥 | 1次/季 | 播施或喷施。结合天气在雨天前进行。浓度合适，一般每平方30g，草地色彩碧绿，生长茂盛。 |
| 11 | 防寒、抗旱 | 根据天气情况及时安排 | 在寒潮来之前，做好防寒防冻、乔木刷白等措施。高温天气采取苗木抗旱措施。 |
| 12 | 防风工作 | 根据天气情况及时安排 | 在大风来之前做好支柱，删去密枝等工作，风雨过后12小时内，能及时清除断枝落叶，扶正倒斜树木。 |
| 13 | 补栽补种 | 按花草树木栽种季节，及时补栽补种 | 无明显黄土裸露，行道树缺株率在3%以下，如发现有植株死亡和缺少，在发现一周内，更换相同种类和高度的植物，及时浇水，保证成活，当天补栽，当天清理，新补植行道树、灌木成活率达95%以上。 |
| 14 | 防病治虫、灭四害 | 根据虫害及时防治，并且暑期要求对所有植物普防一次 | 无明显枯枝枯叶，病虫危害率控制在15%以下。树叶上无灰尘，不霉，树干不枯死和腐烂。预防在前，除治在后，合理安排施药时间，且出示警示牌或通知物业出示警示牌。春秋两季协助开展“红火蚁”等处理工作。 |
| 15 | 草坪修剪 | 根据灌木生长情况安排 | 草坪生长较好，较平整，高度控制在10厘米左右，无大片杂草，无片状裸露地面。修剪平整，边缘整齐。 |
| 16 | 草坪补缺填平 | 补缺工作自发现一周内完成 | 无明显黄土裸露，能及时补缺，最大裸露块不超过0.3 ㎡，低洼处要以土填平重栽。 |
| 17 | 室内绿植 |  | 及时进行室内绿化常规养护。寒暑假期间集中养护。 |

3）、其他

做好绿化养护相关信息的收集、整理、统计、建档工作，为采购人管理工作提供支持；承担因管理不善造成植物、草坪枯死、设施设备损坏等修复费用，甲方施工结束区域需深度养护。配合采购人做好新建绿化（景观）项目的验收和交接工作；绿化维护所用耗材、装备材料设施设备；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由承包单位自行负责解决，包含在投标总价中。

- 环境卫生保洁服务

- 服务内容 保洁服务内容主要为室内公共区域保洁、校园户外保洁、公共卫生间保洁、垃圾/污水处理、消杀毒服务、重点区域保洁、湖塘管理、垃圾清运等。其中楼栋的公共区域包括但不限于大厅、公共走道、楼梯、扶手、窗台、电梯间、卫生间、水房设备房、公共会议室及报告厅、地下室等。室外保洁主要为道路、硬覆盖(人行道、广场、停车场等)、绿地、水体、围墙等清扫，甲方施工结束区域需深度保洁。 甲方只提供校园内室外果皮箱，其他所有保洁用工具、设备、消耗品及运输车辆由乙方提供。学术交流中心洗手间洗手液和厕纸由乙方配备。 ①公共场所日常服务内容：水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。 ②门厅等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、大厅、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯间、水房、开水房及卫生间严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。水域漂浮垃圾的每天清理。 ③顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。 ④水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁(有特殊规定的设备除外)。 ⑤玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。 ⑥不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘。 ⑦垃圾清运服务内容：各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。污水池及时清理，确保排放指标正常。

- 服务质量标准： ①公共环境卫生 - 公共卫生间：要求确保公共环境卫生，校区内所有公共卫生间每日至少清扫2次。 - 校园大门口至校园200米范围内不能出现烟头。 ②室内： - 学术交流中心、图文信息楼、人才周转房、大剧院、体育馆、医务室、宿舍多功能房、教学区功能学习区、心理教育中心、1、2号实训楼各教室及实验室等楼栋：大厅、电梯间、楼梯、窗台、扶手、卫生间等每天清扫2次,并进行巡回保洁；通道的防火门、消防栓柜、灯具、护栏、墙面、墙根部分地脚线、指示牌等公共设施，应保证每周循环保洁1次（周五前完成）；楼道公区玻璃窗每月保洁1次（每月30号前完成）；大厅玻璃门每日保洁1次；各楼梯间、通道的壁面、屋顶应每月进行1次除尘,墙壁污迹随时清理。1个月1次大清洁，1年1次外立面（包括幕墙）大清洁。 - 1号教学楼、2-14号宿舍楼：每学期开学前，进行一次大扫除，教室内配好桌椅，寝室内配好用具，换好班级标识牌。每学期结束进行一次清理，地面、墙面每学期结束进行一次大清洁。每周清洁一次走廊、楼梯，确保无顽固污渍。1个月1次大清洁，1年1次外立面（包括幕墙）大清洁。 - 2号教学楼：教室开学前三周和后三周由物业保洁人员负责打扫，其余时间由校勤工俭学岗位人员进行打扫（物业仍对2号教学楼的保洁工作负责），走道、楼梯、扶手、窗台等公共区域每日清洁。1个月1次大清洁，1年1次外立面（包括幕墙）大清洁。 - 3号实训楼：按照学校规定清扫实验室，走道、楼梯、扶手、窗台等公共区域每日清洁。1个月1次大清洁，1年1次外立面（包括幕墙）大清洁。 - 地下停车库：每天打扫一次，做到无垃圾。 - 电梯轿厢：每天全面保洁1次，并做好保洁记录。应做到轿厢内地面、内壁、门槽、顶部应保持干净；如有地毯，需进行吸尘处理；轿厢内操作面板、电话、监控探头、显示屏等设备设施宜应保持干净、无污迹。 - 地面：各楼幢的大厅地面、通道、楼梯台阶每年至少上蜡一次,且投标人需说明上蜡种类。 - 室内烟头：20㎡内不超过1个烟头；外围地面无堆积物或废弃物，100㎡内不超过5个烟头；绿化带内，10㎡内不超过1个烟头；室内保洁区域无果壳、纸屑等污物，无积水、砂石等堆积。 ③室外：上午7点半前主要道路保洁清扫完毕。 - 道路地面、绿地：每日清扫二次，无明显暴露垃圾、卫生死角，全天巡回保洁至下午6:30，确保校园公共场地无人为垃圾。 - 栏杆：每天擦抹一次，无积尘、积水。 - 宣传栏、标识：每半月清洗一次，无积灰、污迹、虫网。 - 高杆灯2米以下部分、低杆灯、草坪灯、景观灯罩：每周清洁一次，无虫、无明显积尘。 - 果皮箱、垃圾桶：每日清洁二次，擦拭一次，周边地面无散落垃圾、明显污迹、异味。 - 花坛：每天擦抹一次，无积灰、无污迹；花架：每月掸尘、除虫网一次，无积灰、无虫网；铁艺围墙：每季度擦拭一次，无严重积灰。 - 垃圾收集：每日清理二次，日产日清。 - 垃圾箱地面：每天冲洗一次，无异味、无污迹。 - 伸缩门、道闸：每日擦拭一次，无灰尘、无污迹，每月加润滑油一次。 - 窨井（含集水井）每半年清理一次，内壁无粘附物、井底无沉淀物。 - 明沟：每周清扫一次，无明显垃圾，无堵塞。 - 平顶屋面、人字屋面截水沟：每月清理一次，遇雷雨天，及时清理。 - 运动场及看台：每日清扫二次，并巡回保洁，无明显暴露垃圾、卫生死角。 - 石桌、石凳、木栏杆：每日擦拭一次，无灰尘、无污迹。 - 旗杆：无积灰、无污迹、上钢油养护。 - 湖塘：湖边无垃圾，湖面无漂浮物。 - 草坪：每日清理一次，确保草坪草皮无破坏、无垃圾。 - 烟头：100㎡少于2个。

- 其他 - 灭四害工作由物业单位负责，并配合做好预防隐蔽性和活动性虫害，如白蚁、老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等。如遇学校有重大活动或项目应无条件服从学校安排。 - 清扫和保洁人员上岗前必须经过专业培训和安全教育培训，具备良好岗位服务技能和服务水平，具有耐心、细致、友好的服务态度，较强的责任心。工作期间必须着装整齐，举止文明，清扫工具整洁、统一。 - 清扫和保洁人员严禁检拾废旧物品、聚众闲谈、大声喧哗等，保洁过程中不得影响正常学习、工作。 - 按甲方要求，参与环境突击清扫活动，并承担因环境清扫产生的所有垃圾清运任务。积极配合、认真完成甲方重大活动期间交付的临时性任务。积极配合甲方的开荒保洁工作。 - 所用洗涤制剂必须为专业环保、无毒无味无害的，严禁使用钢丝球、酸性除垢剂等会损坏设备设施的材料。抹布、拖布等在卫生间和公共区域使用要区分，不能混用。 - 新建、修缮、改造等竣工楼宇(整体或局部)交接或房间功能性调整后均要深度保洁含外墙清洗，要求该空间无杂物，窗明几净、环境整洁。 - 乙方按照垃圾分类文件及学校的要求、标准、规范在服务区域内进行宣传、收集、清运，保洁人员需将垃圾袋装后统一运送到室外指定地点，同时协助甲方按照政府有关垃圾分类的标准及时完成生活垃圾分类建设。 - 员工因病、因事请假，乙方需自行调配人员，不能影响正常工作。

4、公寓管理服务

根据不同类型学生宿舍管理的特点和要求，制定完备的宿舍管理制度、流程，实行全方位、全覆盖的专业化管理，为广大师生创造一个良好的住宿环境及活动空间，包括对学生宿舍、门厅的管理，加强学生的安全意识教育，切实保障学生的人身及财物安全等，体现育人及人性化管理。

- 人员要求 公寓楼栋; 公寓人数. 1号; 4人. 5/6号; 6人. 7号; 4人. 8号; 4人. 2/3/4/9/10/11/12/13/14号; 27人. 人才周转房; 3人. 合计; 48.

2）服务内容 ①、学生宿舍值班服务；②、学生公寓的安全管理；③、学生宿舍的卫生管理；④学生宿舍的学生管理；⑤、学生公寓设施管理及保修；⑥、协助进行学生宿舍文化管理；⑦、人才周转房服务；⑧、其他管理服务（含学生宿舍功能房及晚自习宿舍管理）。

3）服务质量标准： ①、学生宿舍值班服务 全天候有人值班，周末、假期均保证有值班服务。 ②、学生公寓的安全管理 - 建立“学生公寓消防应急预案”、“学生公寓突发事件处理预案”等安全应急预案。 - 每周开展不少于三次的学生公寓安全检查，发现问题及时处置或上报。 - 员工上岗一周内熟知公寓内消防设置配置情况，熟练掌握消防器材的使用；每月检查一次消防器材设施有无缺损，每日巡查要重点检查公共区域的照明、消防指示灯等有无损坏，发现问题及时报修；保持消防通道的畅通。 - 具备各项应急预案，发生问题及时响应。 - 宣传有关法律、消防知识、疫情防控知识，提高学生安全防范意识，共建和谐校园。 - 聘用员工履行合法用工手续。 - 加强宿舍人员、物品的出入管理、饲养宠物和明火器具/电热器具的查处，杜绝火灾的发生，保证学生的财务安全。 - 宿舍园区自行车/电动车停放和安全管理。 ③、学生宿舍的卫生管理 - 公寓进行学生寝室卫生检查，并实行每日打分、亮分制度。 - 宿舍首层办公区域、玻璃、架空层、天花板、门厅、走道、楼梯、扶手、栏杆、公用阳台、宣传栏、指示牌等保洁工作。学生退房后的宿舍内清洁工作。 - 1-14号宿舍楼每月宿舍内卫生间区域保洁一次。 ④、学生宿舍的学生管理 - 2/3/4/8/9/10/11/12/13/14号宿舍楼实行查房制度，学生在早中晚离开寝室后，对所有寝室进行检查，防止学生无故滞留。 - 保证学生按时学习、按时就寝。 - 对发现管理区域内、管理时段内违反学校相关管理制度的学生，及时报学校研究处理。 - 了解、掌握住校学生的动态，预防各类偶发事件的发生。 - 对住校生规定时间（如晚自修、就寝、双休日、节假日等）缺勤的学生，应及时联系班主任/辅导员、学生，掌握有关情况并按规定及时上报学校。 ⑤、学生公寓设施管理及报修 - 内容包括：①公共场所的设施。如盥洗室、卫生间水电设施，楼道照明、应急灯；监控设施等②学生寝室内学校财物（门窗、床、柜、日光灯、电扇等）如发现以上设施出现故障，应及时进行报修。 - 提供线上学生预约报修途径，及时安排上门维修，公寓对上门维修人员进行登记。 - 妥善保管宿舍楼门大门、天台、电管井、学生宿舍、活动室的钥匙，保管好相关遥控器，确保所有钥匙及遥控器齐全，无缺少损坏，在指定位置存放，不得私自配置。 - 宿舍水电抄表统计管理。 ⑥、协助进行学生宿舍文化管理：按照学工部相关要求，协助打造学生宿舍文化氛围。 ⑦、人才周转房服务 1.1 卫生管理要求 （1）要保持房间干净、卫生、整洁、美观。 （2）被套、枕套（巾）、床单等卧具要做到一客一换。 （3）客房内卫生间每日进行清洗消毒。 （4）保洁服务应符合《公共场所用品卫生标准》（WS205-2001）和相应各类场所的相关卫生要求。 （5）检查设施设备使用情况，发现问题及时报修。 1.2 前台服务要求 （1）前台工作时间：24小时。 （2）负责管理房间钥匙、房间分配、一次性用品领用等事项。 1.3 其他服务要求 （1）客房一次性用品由学校提供，中标人负责领用、保管、登记等事项。 （2）宿舍楼床单、被褥、毛巾、浴巾等更换、清洗及维护工作由中标人负责，并需与由学校认可的第三方清洗公司对接，做好登记、监督等工作，费用由中标人支付。 ⑧ 其他管理服务（含学生宿舍功能房及晚自习宿舍管理）： 投标人应针对上述服务内容、管理内容及要求，根据不同类型学生的管理特点，提供切实可行的实施方案和相关的管理制度及工作流程。

5、维修维护管理

1）服务内容：房屋建筑类维修、供电系统、供水系统、排水系统、弱电系统、消防系统、空调系统、电梯维修、其他零星维修项目等。

2）服务要求：

①房屋建筑公用部位 - 门、窗、桌椅、黑板、电扇等配件完好、开闭灵活并无异常声响，保证教育教学的需要。 - 房屋外观完好、整洁、外墙面砖、涂料、顶面粉刷层无大面积脱落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损。 - 路灯、楼道灯、各房间内的照明灯，亮灯率不低于95﹪，公共照明设备完好。 - 围墙：每天巡查不少于一次，围墙完好，铁栅栏围墙表面无锈蚀。 - 场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 - 雕塑、景观小品、护栏：保持原有面貌，保证其安全使用。 - 安全标志等：清晰完整，设施运行正常。 - 公共雨、污水管道、房顶：保证畅通无堵，疏通不少于一次，屋顶檐沟每月检查。 - 化粪池：保持通畅、无堵塞、无满溢，每学年至少清掏一次。 - 伸缩门、道闸：启动灵活，完好无损，正常使用，每月保养一次。 - 标识：每周清洁维护，确保无破损无缺失。

②供电系统 - 供电运行和维修人员必须持证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；高配设备根据市电力局相关操作规程执行。 - 各分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，每月至少测试一次，绝缘良好。 - 总配电箱：每月至少保养一次，日常无积尘，接头无松动现象。 - 公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好。对公共户外照明和办公、教室照明每天巡检一次，并有巡检记录。 - 设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。（维修人员应保持通讯畅通）。 - 避雷设备完好、有效、安全。 - 及时发现用电异常现象，每周做好总表、分表（住校生、食堂）用电记录，发现异常及时报告，并作出处理。限电、停电需提前48小时在办公平台公告，做好实施方案，但因突发事件造成的临时停电除外。 - 每学期结束前，做好各教室的用电记录，做好相关统计并上报。 - 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

③供水系统 - 供水设备：设施设备完好、无渗漏、无污染； - 水泵：每季对润滑点加油，保证二次供水正常 - 泵房出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，维修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 - 及时发现用水异常现象，每周做好总表、分表用水记录，发现异常及时报告，并作出处理。停水、限水需提前在办公平台公告。 - 协助做好水平衡测试工作。

④排水系统 - 污水泵、提升泵、排水泵：能正常运行，无渗漏水现象；每季润滑加油一次、一级保养一次。 - 污水处理系统：每学年至少两次全面维护保养；污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤隔栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 - 控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 - 窨井、窨沟、排水沟、集水井：管道通畅，无堵塞外溢现象。 - 排污泵、排气扇：每月试运行，运转灵活。

⑤弱电系统 - 监控系统：保证24小时运行正常，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常，每季调试保养，出现故障及时联系维修部门。 - 周界报警安防系统：每周检查，24小时设防正常运行，每季调试保养。 - 电子巡更：每周检查，确保正常运行，保持巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能正常；每季调试保养不少于一次。 - 协助校园内网络及计算机的维护。

⑥消防系统 - 消防泵：每月一次启动检查并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养一次。 - 消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆加注润滑油，启动灵活运行正常，放水检查。 - 火警、报警功能：功能正常。 - 探测器控制装置：每学年测试一次，保证功能正常。 - 火灾探测器：每学年测试一次，完好无损，运行正常，出现问题及时清洗或更换。 - 消防水带：每学年检查一次，完好无缺，无霉变。 - 灭火器：每具灭火器应当附挂《灭火器检查表》，每月至少检查一次并做好检查记录；发现问题要及时更新或充压，表面无积尘。 - 消防喷淋：每月至少保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。 - 消防仪表：每周巡查，压力正常。 - 防火门、防火窗、防火卷帘及其他消防设施器材：每学年至少一次维护检查，发现损坏时及时修复，确保设施器材完好。 - 风机房内设备设施：一次全面保养，设备正常运行，无损坏现象，表面无积尘，并做好记录。 - 中控室：24小时值班，值班人员必须持证上岗；保证监控系统、灯光系统、消防系统、背景音乐系统运行正常，各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；每月至少一次消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。

⑦电梯、中央空调、弱电系统维保协调及日常运行管理 - 保证采购人全部电梯及中央空调的供水供电，做好电梯设备的保洁工作。 - 建设特种设备管理员与操作人员队伍，承担电梯等设备运行中的应急救援工作。校区内应至少配备2名以上特种设备管理人员，严格做到持证上岗。明确并于相关设备处公示各区域管理人员及应急救援联系方式。 - 严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，每周进行日常维护，保证各大楼电梯设备正常使用。 - 建立空调运行管理制度和安全操作规程，定期检查空调设备和管道，做好中央空调设备季节性切换工作，并每年做好空调各进风口滤网的清洗工作。保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。 - 电梯维保与空调维保由外包单位负责，物业需要公布故障报修渠道，承担设备故障报修受理，及时通知相关负责人及相关维保单位进行故障检查，做好设备报修处置记录，并报设备主管部门备案，对承包方的维保工作进行严格监管，并配合协助相关维保单位进行设备维保、年检、维修等工作。

⑧零星维修服务 校区内建筑物、构筑物及配套设施、各类管线、硬覆盖等零星修缮工程，简称零修工程。单项（单次）修缮工程材料投资在2000元以下（数量以单项修缮工程涉及到的材料数量为准，单价以当期浙江省建设工程造价信息发布的材料价格为准）的维修项目列为零星工程。主要包括： - 卫生设施维修： - 楼宇内卫生设施维修与更换（包括但不限于各种水龙头、冲水阀、混水阀、卫生间坐便器盖、坐便器按钮、坐便器上下水、三角阀、水管、阀门等）； - 管道维修与疏通（包括但不限于管道漏水维修、地漏疏通、坐便器疏通、蹲便器疏通、小便挂斗疏通、台盆落水头维修、下水管维修、检查井、小型雨、污水管疏通、雨水管维修、给水管道保温检查、小型给水管道保温、室外平台广场雨水落水口检查清理等）； - 小修屋面防水、雨落管、散水坡、顶棚； - 修补室内外墙面及室内地面； - 检查门窗，添换窗纱、玻璃、门锁、合页、地吸等； - 电力系统的维修（包括供电系统、配电系统、用电系统的维修）； - 通风空调系统和恒温恒湿空调系统运行维护和小修（包括局部换管、更换阀门、恒换保温和控制开关、空调终端维修、排风放气等）； - 化粪池维修、清掏与拉刷； - 室内家具及桌、椅、窗帘维修。 服务标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 - 灯具及设备维修： 楼宇内灯具、设备及设备元器件破损的修理与更换，包含但不限于庭院灯、节能灯、日光灯、筒灯、格栅灯、灯开关、插座、地插、面板、小型 断路器（80A 以下）、已安装的室内打铃仪、控制器、接触器、 安全指示灯、电动门控制器、吊扇、调速器、线槽板、开水器的小型故障处理、小型配电箱维修、低压线路故障处理等。 室内外照明设施的检修与维护。 甲方专项工程、大修工程以外的其他小修、小补等。 服务标准：灯具及设备能正常使用。 甲方只提供值班室、库房、办公家具、校园内网办公电话及相关水电消耗，其他运行检测维修工具、维修材料、劳保用品、消耗品及人工等均由乙方提供。维修服务中易损易耗的常见维修配件，中标人应库存备件，品质不低于原品质。乙方认可并接受项目合同履约开始时维修对象的现状为完好。

⑨其他 中标人应确保学校以上设施的正常使用，且维修时限为： 急修：即时到场处理，一般修理一天内完成，及时率100%、返修率1%，并有回访记录。 小修：半小时内到场48小时内完成（特殊情况除外）。 大修：半小时到场，一天内有答复。 每次维修、维护、检查做好详细的登记表格。 如遇学校有重大活动或创建项目，维修工应无条件服从学校安排。 维修值班实行全天制值班，值班员应坚守岗位，做好各运行机组的设备故障情况登记，以及维修组人员跟踪记录。 对公共设施设备实施管理，建立设备设施台帐，设备检查、维修档案、设备运行记录、保养记录，制定设备设施运行管理制度等，确保设备设施的正常运行。

6、楼宇管理服务

1）服务内容：校区内楼堂馆舍的使用管理与服务（学术交流中心、图文信息楼、1-2号教学楼、1-4号实训楼、体育馆、大剧院、招贤居、人才周转房、医务室）及传达室服务，主要工作为门卫值班、安全预警及隐患排查、楼内巡视、秩序维护、维修申报、楼宇内设施设备运行管理、公共区域管理、电子屏管理、资源节约、楼宇内绿植养护、出入口附近自行车及机动车定位摆放管理工作等。

2）服务要求：

①人员要求 - 大专及以上学历，女性50周岁及以下，男性55周岁及以下； - 上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐； - 工作认真负责，文明工作，训练有素，言语规范。

②服务质量标准 - 校区内楼堂馆舍的使用管理与服务 - 具有完善的各项管理制度、服务流程及考核、考评方案等。 - 在岗人员应具备与本岗位相适应的能力与素质，上岗前必须经过专业培训；各楼宇门卫要求24小时值守，可以单人值守但不得空岗。 - 在岗人员应坚守岗位，服装统一、佩戴胸牌、仪表端庄、衣着整洁、语言规范、态度亲切。严格遵守工作纪律，不空岗，不做与工作无关的事务。员工因病、因事请假，乙方需自行调配人员，不能影响正常工作。 - 认真执行上级政府及甲方有关治安、防火、防盗、防疫的有关规定，加强巡视、检查，排查风险点并及时上报。将安全、防火、防盗、防疫安全工作落到实处。做好楼宇内公共秩序管理工作。 - 严格履行外来人员来客来访登记制度，外来人员严格执行验证登记手续。对外出携带大件物品者，要出示单位证明成个人证件，经查验登记后方可出楼。 - 加强楼宇内各种设施、设备(如暖通设备、电气设备、电梯等) 运行管理，建立设备运行及报修记录。加强各种功能用房的日常管理，经常查看，及时报修。做好供暖系统的排气放风及地热系统的运行监测工作。 - 按规定时间及时提供和补充教学用粉笔和板擦，做好教师休息室日常管理和服务。 - 积极开展制定并落实具体的节能计划(节水、节电)。 - 配合相关单位做好楼宇清杀“四害工作(每年至少2次)，配备灭鼠灭蝇灭蟑灭蚊设施设备，无可见老鼠、蟑螂、臭虫等。 - 做好冬季教学楼、办公楼等入口处防寒保暖处理工作。维护出入口附近自行车及机动车停放秩序，不得堵塞安全通道，不得影响校区环境的美观，按要求摆放至指定地点。 - 负责各楼宇公共区城内的绿植养护工作，包括施肥、病虫害防治、修剪、浇水等，保证绿植成活率达到95%以上。 - 负责各楼宇内自习室桌椅整理摆放及教室桌椅归位整理工作，保障正常的教学、学生活动需求。 - 对于中午、晚上课休时间定期巡检教室的照明开关及空调开关，公共区域的空调开关，以确保做到人走灯关。每日巡检教室内的课桌椅、窗帘、窗户、门、设备等是否有破损。巡检公共区域照明设备指示灯具及线路、开关要保证完好。 - 图书馆的楼宇管理服务应按照图书馆相关规定，做好读者出入馆检查及登记工作。每日安排人员进行不少于2次楼内巡视，晚间组织闭馆前的清馆工作。 - 教学楼、实训楼派驻专门电工负责电、网检修和应急问题处理，保证教学顺利进行。 - 教学楼、实训楼派驻物业管理人员定期清点教室内桌椅、话筒等设施，对有挪动的教室进行复原。并协助进行铃声调试、师生借用教室门锁钥匙、师生借用摄像头、师生领用教学耗材等的管理。 - 保安团队派驻一位对组织大型校内外考试有经验的管理人员，在举行大型考试或教学活动时，可以完成封楼、核验身份、防疫、保密室值班等任务，服从考试要求安排，认真负责。 - 涉及教学秩序安全稳定的即时处理。 - 对学术交流中心、图文信息楼、产教融合中心、招贤居等地下室统一管理。

3）传达室收发服务

服务内容：各类邮件、报刊等收发服务；

服务区域：收发室

服务要求：

①人员要求 - 女性1名，年龄不超过45周岁，高中及以上文化程度。 - 工作认真负责。 - 上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 - 文明工作，训练有素，言语规范。 ②服务质量标准 - 负责全校报刊杂志、邮件、包裹、快递物品的收发管理。 - 重要的信件、包裹及快递物品在收件时都要登记在册，在收件人领取时要让收件人签名，防止无据可查事件发生。 - 遇到假期，教职工信箱放不下时，应将报刊杂志信件妥善保管，并及时告知相关的教职工及时领取。 - 处理好与传达室值班保安的关系，做好各项工作。 - 提供学生勤工俭学快递收发工作岗位。

7、会务服务：

- 服务内容：一般会务服务；重大会务服务。

- 服务区域：各相关会务场所，如会议室、报告厅等。

- 服务要求：

①人员要求 - 女性5名，形象气质佳，35周岁及以下，大专以上学历，身高1.6m以上。 - 上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 - 仪表端庄，举止得体，文明工作，训练有素，言语规范。 - 能基本使用办公软件。

②服务质量标准 - 如遇学校重大活动,召开重要会议,应按学校要求提供相应的会务服务。主要包括：会议场地的卫生，会议之前的准备工作(如物品的搬运\摆放)，挂横幅，会议过程的茶水服务等等。 - 会场布置符合主办者的意图和要求。 - 会场布置要整洁、大方，会标大小、颜色协调，花木摆放适度，摆台合理，符合标准。 - 会议前提前检查照明是否正常，灯具是否全部完好，有损坏的及时上报维修。 - 检查音响设备是否完好，话筒音量调节适中，并检查无线网络是否正常使用。 - 投影设施提前检查是否完好，会议开始前由通讯连接电脑，全部调试到位。 - 检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。 - 接待人员有礼貌，着装整齐，化妆适度；注意保密，对领导和发言者的讲话不传不看。 - 会务服务人员在上班时间不得穿高跟或硬底鞋，会务服务期间手机调整成震动或关闭。 - 茶杯清洗、消毒标准要符合卫生防疫规范和要求。 - 会务中保证茶水供应，及时续水；保持室内整洁、温度适中、设备正常运行使用。 - 有特殊要求的会务，应摆放鲜花，供应热毛巾，并按使用者要求提供相应的物品和劳务性服务。 - 国旗、校旗、窗帘、杯垫等平整、洁净。 - 随时做好临时性会务的接待任务，保证在20分钟内就绪。 - 会场桌椅摆放应横看竖看均成直线，弧形摆放的应在一条弧线上。 - 会务标及大型标语悬挂应横平、竖直、居中，高度适当。 - 茶杯、面巾盘、文件袋、果盘应与成一线，茶杯放置在面巾盘的右侧，桌签牌、文件袋居中，茶杯把一律与人平行。 - 果盘内放置的果品应洗净、无水渍，果品枝、把应除尽、切齐。 - 会务室内通道无任何障碍物，必须经过人行通道的电线必须用胶条压实。会前做好人员统计、席位签准备、会议签到工作，通知尚未到场人员及时参会。指引及引导参会人员入场、就坐等。若有必要，会务服务人员协助提前安排好会议前后参会人员的食宿。

③大型活动（含学生日常活动）管理及配合： - 内容和要求：根据采购人需要，提供大型考试、庆典、节日、学生日常活动、赛事比赛等活动的服务，包括布置考点、会场、绿化(盆景)摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、水果、鲜花、会后清场等工作。活动期间全过程值班，包括及时倒开水、保证音响效果，活动场地管理、满足服务需求。制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项活动的正常进行，加强学生活动期间的管理，活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。确保活动的正常进行。

8.综合管理服务

1）器材管理服务

1.1负责体育器械日常管理，具体负责物资入库管理、借还管理、标签管理、确保账物相符、维护保养管理； 1.2负责运动场地的管理，具体负责体育场地开关门、灯等服务； 1.3负责训练、体测、运动会等临时性活动时器械整理搬运服务； 1.4其他未尽事宜。

# 2）仓库管理员服务：

# 按规定做好物资设备进出库的验收，记账和发放工作，做到账账相符。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及功能。做好库房的安全管理工作，检查库房的防火防盗设施，及时堵塞漏洞。

3）会展技术人员服务：

# 负责学校各类大型会议室、体育场馆、大剧院、田径场等各类设备设施的调试、行政楼教师办公电脑、电话、网络等设备的日常运营及管理，负责培训指导使用单位规范使用设施设备。同时，做好后备技术人才培养培训等。

9、特别委托事项：

- 在物业移交期间，甲方要求乙方参与相关物业管理标的物的承接验收（涉及物业资料、物业管理标的物及人、财、物等），并与甲方办理交接手续，签署物业项目承接验收文件；验收工作应于合同约定的服务期开始前结束；

# 乙方于服务期开始前完成入驻准备工作，并在服务期开始后，即刻入驻并保障物业管理项目正常运行；

- 乙方提供的移交期间服务包含在中标金额中，甲方无需额外向乙方支付任何费用。

- 移交期不计入物业管理服务期。

- 乙方为甲方相关单位搬迁、开展活动时无偿提供相关搬运服务，包括但不限于学校各类考试前教室课桌椅调整搬运、学校小型基建项目装修前的搬运、学校各类办公室、寝室及教室需要调整所需要的搬运工作、学校公共区域临时搬运工作、会议接待/特大型活动的搬运事物工作、其他由校方各处室提出的要求搬运的工作等。

- 乙方对甲方相关单位组织的大型活动、重要接待等常规性或临时性的任务应予以积极响应并配合完成。

- 在物业管理标的物质保期内，乙方负责对验收项目进行约定的维护及保洁服务，同时对检查出的质量问题按程序提交相关部门子以维修，并按与甲方的约定验收修复结果。

- 对于未列入质保范围或超过质保期的，乙方负责对物业管理标的物品进行维修维护、保养保洁服务。应进行定期检查，及时排除安全隐患和险情，发现质量问题及时呈报给甲方并进行修缮。

- 乙方对甲方及相关单位提供的物业管理服务，按照本合同及其附件执行：乙方对甲方及相关单位所需的特约服务应予以积极响应并按有关法律法规，进行协商，签订协议。

- 乙方需具备整套成熟的后勤信息化管理服务系统，提供web端平台和移动应用平台，相关管理人员熟悉系统的运营及维护。

六、应达指标

| 管理服务应达到的各项指标 | - 全年责任事故率为0，杜绝火灾责任事故和刑事案件； - 全年用户报修处理及时率达99%以上，返修率小于1%； - 全年用户报修回访率达100%。 - 树种、绿地及数量保有量100%。 # 环境卫生、清洁率达99%； - 全年设施设备及时保养率100%、完好率98%以上。 - 按有关行业规定，技术人员持证上岗率100%。 - 劳动争议承担和处理率100%。 - 校方发出的工作整改通知单(职责范围内)落实率100%。 - 及时缴纳有关税费以及各类规费率100%。 - 能源管理数据真实，及时率100%;未经校方允许数据不得外扬。 - 经授权替学校代收费用及时、准确率100%。 - 执行校方管理规定100%。 # 服务有效投诉少于1%，有效投诉处理率100%，处理满意率98%以上。 # 满意率95%以上。 - 合同规定人员学历要求达标率100%。 |
| --- | --- |

七、报价说明

1、▲人员及配置最低保障：投标人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的温州市最低工资标准，且成交人须严格按照国家和温州市政府规定给员工“五险”（所需费用要求已含在总报价中）。 2、维修及校园保洁的材料费包含报价中。如物业使用单位为乙方提供相关材料的，进行相应扣除。

八、其它说明

- 应指定校园物业管理服务项目经理（负责人），负责人要有相关学校的管理经验（简历附在投标书内），负责各项工作的检查、落实及综合管理工作，并专门负责与采购人的工作协调。 - 采购人提供的相关房间为：物业管理办公室2间，根据需要在适当的楼层配备洁具堆放点，其它房间(如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间)，进场后视情况协调解决。 - 应制定较为完善的各部门的管理办法。 - 除确需人员（如24小时轮岗值班人员等），采购人实行非必要不提供住宿原则。 - 关于福利的说明：甲方不提供工作餐和工作服，中标方员工允许在学校食堂就餐，按实购买，费用自理。 - 投标人应承诺根据具体情况及业主特殊要求，对服务期限进行调整，配合学校妥善做好准备交接工作。投标报价基础为12个月服务期限，具体签订合同时中标人应配合学校确定实际服务期限及相关调整款项的划转。 - 以上要求为采购人基本要求，各投标单位可根据本单位实际进行调整，但不得低于上述标准。 - 须接受采购人关于原有物业人员安排的规定。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。（温州理工学院、温州市职业中等专业学校、浙江安防职业技术学院三个单位分别与乙方签订合同）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方承包甲方       项目的有关事宜达成协议如下：

- 承包范围和要求：

    - 承包区域和要求：

    - 乙方在承包区域内提供                                      及相关服务，且只能在该范围内从事                                         及相关工作。

- 承包合同期限：

本次招标合同承包期限为    年  月   日至  年   月   日，投标人报价为总承包费用报价。

- 承包价格及支付：

    - 总承包价格：￥           元（计人民币          万元整，组成见附件）：

该价格已包括在承包区域内提供物业管理服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工程维修材料、专用设备及工具、器械、消耗材料（卫生打扫所需扫把、拖把、抹布、畚斗、水桶、板刷、铁铲、钳子等工具，各处每日一换的垃圾袋，各处安放的垃圾桶，清洁剂、洗衣粉、去污物品，化粪池除臭剂，消毒药品和用品，灭蚊蝇药剂，防老鼠药品及捕鼠贴等器物，防止白蚁和治理白蚁的药物等）、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税费、利润、验收费（含委托第三方组织验收费用）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

项目经理（负责人）为：                   ，联系方式：

    - 发包方提出的承包区域面积或承包内容变更等因素需调整人员个数，根据原中标综合单价计算变更费用。但属承包方投标漏项少算的费用不得追补。

    - 付款方式

- 自服务期起5天内甲方支付10%的预付款，并按季度支付物业管理费，前三个季度甲方在下季度首月的15日前付给乙方上个季度物业管理费（甲方支付10%的预付款在第一季度支付的物业管理费时扣除），第四季度在2022年12月10日前付给乙方物业管理费。

- 甲方凭乙方开具的正式增值税发票和员工工资发放凭证复印件（以便甲方确认务工人员劳动报酬已经兑现）进行支付。

4、考核

甲方对乙方每季度进行一次考核，实行考核制度。具体考核办法见相关制度，以甲方在合同期内出台或修订的各项相关管理办法和细则为准。

4.1、乙方在承包期对需要配置人员必须配置到岗，甲方将不定期抽查实到人数，查实每缺1人，扣除当季度合同款（即总合同金额除以季度份数）5%，处罚金从当季度服务费中扣除。如果缺少人员超过3人（包括3人），甲方有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，对乙方带来的损失，均由乙方自行处理。

4.2、考核将实行季度评制，凡季度评不达标的，将按照处罚标准进行相应的经济处罚。每项目考核分以（90分）达标分，以此为标准，季度评分在达标分以下，每项考核分每下降1分扣除当季度合同款（即总合同金额除以季度份数）2%，处罚金从当季度服务费扣除 。

4.3、当季度考核平均分数<70分，甲方有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，对乙方带来的损失，均由乙方自行处理。

4.4、前三季度甲方在下季度首月的15日前完成考核，第四季度在2022年12月10日前完成考核。

- 履约保证金

    - 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提交合同总价2％金额的履约保证金，在签订合同后7天内提交，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

    - 甲方在任何时候有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地（经甲乙双方或权威部门确认为乙方员工损坏）、考核处罚，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除金额（超出履约保证部分一周内汇至将甲方指定账户），保证承包期间履约保证金的完整，反之亦然。

    - 甲方认为乙方在承包期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在承包期满后或提前终止承包后一个月内全额无息退还履约金，否则，甲方在扣除乙方应付金额或违约金后退还保证金余额。

- 经营制约

    - 未经甲方同意，乙方无权在承包的区域中从事任何广告活动或类似宣传，甲方有权依照广告法和甲方相关的规定责令乙限期改正，并接受处罚；甲方在该区域发布的广告宣传保证不致影响乙方的正常工作。

    - 未经甲方同意，乙方不得以任何形式转租、转让、抵押承包区域及承包合同内容，在承包区域内只从事甲方认可的承包工作；否则甲方有权单方面终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在承包期间，乙方任何重大变动或法律事宜均应通知甲方。

    - 乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

- 双方承诺

    - 不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事甲方认可的服务工作。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为乙方出租、转让的行为。

    - 在适当情况下，乙方应无条件接受甲方或其授权的人员对承包区域内各项服务质量控制进行检查。如任意一方对结果存在争议，可通过双方认同的中立第三方仲裁。

    - 在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，都不可以停止工作。如因服务范围内容变动需调整合同，由甲乙双方协商确定。

    - 乙方必须聘请（或指定）一位项目经理（负责人），全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证承包区域服务工作，并入驻甲方。

    - 为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经乙方相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核，并提出整改意见。

    - 工作人员上岗着装由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。

    - 乙方必须出具或办妥法律及甲方规定的与承包区域经营业务有关的执照和许可证，方可从事经营并在经营中遵守一切有关条例和规定。自行缴纳税务、工商部门的各项税费

    - 乙方必须保证为甲方提供优质、高效的专业服务，并根据甲方要求改变不满意的服务状况。遵守甲方内部管理的有关规定，接受有关部门监督与检查。同时，自觉参加甲方认为有助提高甲方形象的宣传活动。

    - 在承包期内乙方应保证承包区域内受甲方托管的设施、设备运营状况良好，并接受甲方或其授权人员的检查，对由乙引起或造成该设施、设备的损坏，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求修复或整改，甲方将负责完成这一工作，所需费用全部由乙方承担。

    - 乙方在承包区域因作业所需增加机械、电力设备及设施应征得甲方同意，并聘请有资格的承造商进行安装、保养并将施工安装保养记录手册和图纸交由甲方备案。

    - 乙方员工发生被媒体曝光或影响甲方公众形象或违反甲方规章制度造成不良影响，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由乙方全部承担；甲方根据事件的轻重，将保留扣除乙方的当季度合同款0.1%~5%的权利。

    - 公司的办公各类设施及费用、人员食宿、安全等均由乙方自行负责解决。

    - 禁止事项

- 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将终止合同。

- 乙方不得在承包区域住宿（除甲方安排外）或从事非法活动，也不得从事有损甲方利益的活动，同时不允许在承包区域对甲方经营活动进行滋扰性的行为。

- 除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免无线电受干扰。

- 未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体等。

    - 乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度，不得损坏承包区域的消防设施，并保证消防通道畅通，同时承担违规责任。

    - 甲方将对乙方及其员工的工作行为进行监督，如发现乙方员工有违反甲方的规定和制度的行为，甲方将要求其改正，态度恶劣拒不改正的，乙方必须予以辞退。

    - 遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

    - 甲方对乙方作出如下承诺

- 甲方在职权范围内保证乙方的服务管理不受干扰。

- 保证乙方的员工及工具按规定正常进入承包区域开展服务管理活动。

    - 乙方的申述权

因甲方及其工作人员、授权人的过失，导致乙方及其工作人员、代理人在承包区域发生人身伤害或公司财产损失，乙方有申述赔偿权。因第三者蓄意或过失，导致乙方及其工作人员、代理人在承包区域发生人身伤害或公司财产损失，甲方负有协助追索赔偿的义务，但甲方无赔偿责任。乙方人员应自行负责公司及个人财物的保管，甲方不承担失窃损失。

    - 保险

- 员工工伤险

在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责（乙方应对其员工投保工伤险），以保证甲方在乙方工作人员进行索赔时不受任何责任的约束。

- 其他保险及费用

乙方应按政府有关规定负责为全体服务人员办理社会保险等并交纳相关费用。

- 不可抗力

在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致承包区域不能正常经营，合同不能或不能全部履行，双方可以按以下各项执行：

- 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

- 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

- 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

- 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

- 遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 合同生效和终止

    - 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

    - 提前终止

- 因承包区域布局调整，导致乙方无法正常经营，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知调整承包范围。

- 因乙方连续三个月经营未达到甲方的要求，甲方有权向乙方提前二个月发出书面通知调整承包范围。

- 乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施可立即终止承包。

- 乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

    - 自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。

    - 承包终止后果

终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域，否则甲方将代理处理，并追偿乙方代理费及15%的手续费。

    - 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利，反之亦然。

    - 合同支付奖惩标准

每月由甲方组织人员与乙方共同对乙方的服务进行检查、评分，具体方案参照考核标准及奖惩办法。

- 其他

    - 因本项目为甲方两家单位联合采购项目，如有需要可由甲方单位分别与乙方签订采购合同，合同价款的结算按甲方两家单位的采购预算同比例结算。

    - 本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

    - 关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

    - 如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本合同同效。

    - 本合同一式五份，甲方三份，乙方二份，合同经双方签字盖章后方可生效，甲方负责将合同上传至“政采云”系统进行合同公告。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约时间：  年   月   日

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称

项目编号：                      （标项  ）

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（4）投标人2020年度资产负债表及利润表

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人          授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

2、技术及商务文件目录

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年01月01日至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品及工程维修材料

（13）物业管理服务信息化能力

（14）有效的改进措施和合理化建议

（15）节能减排及文明建设

（16）优惠承诺

（17）投标人认为需要的其他文件资料

以上为目录基本内容，请根据标项的评分细则具体内容予以制作投标文件。

（1）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：

- ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求；

- 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）投标人2019年01月01日至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及客户满意证明材料盖客户单位公章，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（3）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业/ 年限 | 职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目经理（负责人）、主管、维修维护、保洁、安保、舍管、绿化、会务、楼宇管理以及各主要专业工种均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书扫描件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（4）拟派项目人员情况表

招标编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同及业主佐证材料） |
| 年龄 |  |  |
| 职称/资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

附注：1.以上人员包括项目经理（负责人）、项目副经理（副负责人）、各主管；

2.后附学历、职称/资格证书、业绩证明旁证材料（加盖公章）。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（5）各类服务人员岗位设置表

招标编号：

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 是否有上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- |

附注：后附上岗证书。此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品及工程维修材料一览表

| 序号 | 设备/工具/易耗品/主要维修材料名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 出厂年月 | 数量（台） | 价格(元) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标编号：

附注：1.后附设备的彩色照片。

2.此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 服务期限 | 服务地点 | 项目经理（负责人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州理工学院滨海校区物业管理服务项目 |  | 温州理工学院、温州市职业中等专业学校、浙江安防职业技术学院 |  |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致；

2.▲本项目总预算金额18985900元，报价超过预算金额的投标无效。温州理工学院物业管理服务预算金额13300000元，温州市职业中等专业学校物业管理服务预算金额4335900元，浙江安防职业技术学院物业管理服务预算金额1350000元。各单位的合同价按照中标金额/预算金额的比例分别与中标人签订政府采购合同。

3.▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 分项 |  | 支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业费用 | 1、人员工资 |  |
|  |  | （1）项目经理（负责人） |  |
|  |  | （2）副经理（副负责人） |  |
|  |  | （3）秩序维护主管 |  |
|  |  | （4）绿化养护主管 |  |
|  |  | （5）保洁主管 |  |
|  |  | （6）公寓管理主管 |  |
|  |  | （7）楼宇管理主管 |  |
|  |  | （8）维修服务主管 |  |
|  |  | （9）消防管理主管 |  |
|  |  | （10）综合管理主管 |  |
|  |  | （11）能源管理主管 |  |
|  |  | （12）安保人员 |  |
|  |  | （13）卫生保洁 |  |
|  |  | （14）公寓管理 |  |
|  |  | （15）维修人员 |  |
|  |  | （16）绿化维护 |  |
|  |  | （17）楼宇管理 |  |
|  |  | （18）传达室 |  |
|  |  | （19）会务服务 |  |
|  |  | （20）会展技术人员 |  |
|  |  | （21）器械管理 |  |
|  |  | （22）仓库管理 |  |
|  |  | 2、福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等） |  |
|  |  | 3、高温补贴 |  |
|  |  | 4、服装费及劳保 |  |
|  |  | 5、设备装备投入 |  |
|  |  | 6、维修材料购置费 |  |
|  |  | 7、易耗品购置费 |  |
|  |  | 其他 |  |
| 2 | 办公费用 | 1、水电费 |  |
|  |  | 2、电话费 |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |
|  |  | 5、其它 |  |
|  |  | 6、社保费 |  |
|  |  | 7、意外险 |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 2022年 月 日 至2022年 月 日合计总价 小写： 大写 |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”对应的投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格增减分项内容。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函随中标结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。