## 设备购置计划表
零碳实验室设备采购一批
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 计量单位 | 数量 | 参考厂家
1 | 绿色建筑软件 | 绿色建筑系列软件 | 含风、光、声、热节能等模块，免费升级3年，1节点（赠送试用节点2个） | 套 | 1 | pkpm或斯维尔
2 | 照度计 | TES-1335 | 0.01fc;±3%rdg;±0.5%f.s | 台 | 2 | 台湾泰仕
3 | 黑球温度计 | 衡欣/AZ8778 | 空气湿度:0% ~ 100%R.H. 准确度：±3% 空气温度:0~50℃(32~122℉) 准确度： ±0.8℃ 温度.(TG):0~ 80.0℃( 32~ 176℉) 准确度：±1℃(室内)±1.5℃(室外) WBGT温度:0.0~ 50℃( 32~ 122℉) | 个 | 1 | 台湾衡欣
4 | 自动温湿度记录仪 | testo-176-H1（含1个探头6172） | 可连接2个外置温湿度探头，实现同时4通道温湿度监测 温度测量范围：-20°C 到 +70°C，探头型号6172 | 个 | 1 | 德国德图
5 | 太阳辐射总表传感器 | JTTS-01 | 0-20mv,7-14uv | 个 | 1 | 北京世纪建通
6 | 太阳总辐照记录仪 | YM-TF | 存储空间4000组;白亮LCD汉字显示 | 个 | 1 | 北京世纪建通
7 | 噪声计 | tes-1350A | 0.1dB,31.5Hz-8KHz,±2dB | 个 | 1 | 台湾泰仕
8 | 建筑声学测量系统 | AWA6290/AWA6021A/ACE2001/ACE4001 | 含空气声、混响时间、撞击声、吸声系数4个模块,含软件 | 套 | 1 | 杭州爱华
9 | 装配式建筑构件拼装单元实训平台（框剪结构） | 包含叠合梁、叠合板、柱、剪力墙、楼梯等构件 | 1.模型尺寸：约1100mm×750mm×320mm 2.模型材质：3-5mm有机玻璃，φ2mm-φ4mm不锈钢丝。 3.制作内容：包含叠合梁、叠合板、柱、剪力墙、楼梯及各构件安装的临时支撑。所有构件含吊装、安装预埋螺栓。其中叠合板、剪力墙板可由组件拼装成构件，可由老师、学生自行组装搭接，形成一个建筑物单元。 4.配套二维码教学资源，二维码资源包含教学视频、教学课件、电子挂图、工程案例、教学动画等。 5.提供原厂质保和授权。 | 套 | 1 | 杭州建研科技有限公司
总预算 |  | 25万元
报价为人民币报价，应含税、运费、安装、调试、卸货、搬运等一切相关费用。 1.交货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试。 2.质保期：2年。 3.免费现场培训一次; 遇到问题，24小时内予以答复，线上无法解决的72小时到达现场维修，如果需要更换配件，则只收取成本费。 4.所提供的货物需与表中完全一致，如有不符，响应文件无效。