一、招标内容

温州理工学院数智学院智算中心基础设施建设工程，具体以工程量清单及施工图为准。

二、发包人要求

一.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求（不仅限于下列内容）。

- 测量规范（GB50026-2007）

- 建筑工程项目管理规范GB/T50326-2006；

- 建设工程监理规范（GB/T50319—2013）；

- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011；

- 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005；

- 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014；

- 国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；

- 国家、地方、行业现行的所有有关材料、设备和规范和标准。

二.该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1.工程设计说明见施工图纸（如有）

2.总体技术要求

2.1必须达到施工图要求的各项技术指标；

2.2按下列规范要求进行施工和验收（不限于）：

- 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

- 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

- 建筑结构载荷规范GB50009-2001

- 建筑抗震设计规范GB50011-2010

- 混凝土结构设计规范GB50010-2010

- 砌体结构设计规范GB50003-2001

- 建筑地基基础设计规范GB50007-2002

- 省标建筑地基基础设计规范DB33/1001-2003

- 建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003  J256-2003

- 建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001

- 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95

- 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造祥图03G101-1

- 低压配电设计规范GB50054-95

- 建筑照明设计标准GB50034-2004

- 建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）

- 建筑设计防火规范GB50016-2014

- 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

- 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

- 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008

- 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008

- 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96（2003修订版）

- 国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；

- 国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准；

- 施工图纸及有关会议纪要；

- 工程建设标准强制性条文等规范和标准

- 其他与本工程相关的行业规范、标准等。

- 如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

3、主要材料设备采用的品牌参考工程量清单推荐表或要求中上档次，建议一般应在浙江省信息价或温州工程造价信息。

三、工程量清单报价

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价规则（2018版）规定执行。执行浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1分部分项工程量清单计价应依据计价规则中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

2.7规费、税金按下列要求报价：

2.7.1规费投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率。税金应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》依据国家税法规定的计税基数和税率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定计取，投标人的投标报价中的安全文明施工基本费费率不应低于相应基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.8本工程不要求创文明标化工地。

3.评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后5个日历天内，根据商务标的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

4.2本工程在制作控制价材料价按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发（2019）92号文件执行，投标单位在报价时应根据文件执行，相关风险由投标单位自行考虑