一、 相关说明
1.  本项目为温州理工学院滨海校区校园监控系统维保服务。维保范围包括滨海校区原有监控系统、新建监控系统（包括且不限于：温州理工学院滨海校区2021年后新建监控、产教融合楼监控等滨海校区内的所有监控设备）、停车管理系统（包括学研楼、产教融合楼、行政楼三楼新建监控指挥中心）等也纳入本次维保范围内，成交供应商也需进行维护。
2.  监控系统的维保，是监控系统发挥正常功能的前提保障。依照国家《安全防范工程程序与要求》、《建筑电气设计技术规程》、《安全防范工程技术规范》等文件规定的内容，结合用户的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到用户实际使用要求。
3. ▲本项目采购预算为人民币贰拾伍万元整（￥250000.00元），最后报价超过预算的，按无效标处理。
4.   服务期、地点，付款方式与结算、质量保证等请见合同主要条款。

二、 采购内容及技术要求


1.  采购内容
	序号
	名称

	1
	2026年度温州理工学院滨海校区校园监控系统维保（服务时间：12个月，2026年3月1号-2027年2月28号）


2.   服务内容
2.1  本项目为温州理工学院滨海校区校园监控系统维保，成交供应商需对温州理工学院本次维保范围内的监控设备、机房设备、显示设备、出入口停车管理系统等硬件7*24小时技术支持服务。外包内容包括：驻场服务、远程技术支持服务、现场故障处理服务、提供7*24小时服务、巡检服务等内容。在维护过程中发现故障原因是由采购人自有设备故障造成，成交供应商需书面告知采购人故障原因并及时维修或更换设备。
2.2  维保服务期内，成交供应商（及/或原厂商）应在充分了解采购人现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，每学期进行一次服务考核，考核不合格则成交供应商立即退场并承担由此造成的一切费用损失。
2.3  主要服务范围：包含监控机房存储系统、大屏显示系统、理工学院滨海校区视频监控系统（温州理工学院滨海校区2021年后新建监控、滨海校区未来新建监控等滨海校区内的所有监控设备）、出入口停车管理系统等。 
▲注：本次预算包含维保设备的零配件费用。
2.4▲当维保服务涉及更换设备或零部件时，被替换下来的设备或零部件属于采购人的财产。
3.   服务要求
3.1  服务方案：成交供应商须成立一个项目组负责采购人视频监控系统的维护，对涉及到的所有设备、系统需每月巡查一遍，并做好相关巡检日志，发现问题及时解决。7*24小时响应采购人故障报修电话，并及时解决问题。
（1）提供学校开学、放假及重要考试等重要场合的现场保障服务。
（2）每月一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告。
（3）每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告。
（4）每季度一次健康性检查，与客户有关负责人员和技术人员研讨硬件系统运行状况、全面检查硬件系统的工作状态。
（5）提供设备维护及维修服务。
（6）每半年一次专家巡检，进行压力测试，与客户有关负责人员和技术人员研讨硬件系统运行状况、全面检查硬件系统的工作状态、对硬件系统的运行环境进行评估、现场解答客户技术人员的有关硬件技术方面的问题。
4.   人员要求
4.1  成交供应商应派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为本项目的项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整成交供应商（及/或原厂商）人员安排，以保证项目的正常高效运作。
4.2  在合同履行期间，成交供应商对其派出的人员（及/或原厂商人员）的安全负全部责任。如成交供应商（及/或原厂商）人员在合同履行中发生事故的，成交供应商应负责处理并承担责任。
5.   售后服务及响应时间要求
5.1  故障级别定义
	代号
	故障级别
	故障描述

	P1
	一级故障
	现有监控系统瘫痪，或对最终用户的业务运作有严重影响。

	P2
	二级故障
	监控系统的性能严重下降，或由于系统性能明显下降，对最终用户的业务运作产生重要影响。

	P3
	三级故障
	使用性能受损，但最终用户大部分业务仍可正常工作。

	P4
	四级故障
	在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，对最终用户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。


5.2  故障响应
（1）成交供应商需根据不同故障级别，及时做出相应响应：
	服务响应
	响应时间

	
	P1
	P2
	P3
	P4

	电话覆盖时间
	7*24小时

	电话响应时间
	立即响应

	能够到达现场的时间
	7*24小时

	到达客户现场时间
	4小时内

	问题诊断时间
	小于2小时
	小于2小时
	小于2小时
	小于2小时

	从备件到达现场起更换备件时间
	2小时
	3小时
	4小时
	12小时

	从人员到达现场起系统恢复时间（最长恢复时间）
	6小时
	10小时
	15小时
	24小时

	服务报告提交
	提供


（2）针对以上情况，无法及时到场或者无法及时解决时，针对服务商制约条例如下。
	制约措施
	费用扣除

	
	P1
	P2
	P3
	P4

	未及时响应
	-500
	-300
	-200
	-100

	无法及时到场
	-800
	-500
	-400
	-200

	无法及时解决
	-1600
	-800
	-600
	-400


 整体运维要求设备及服务清单（含新建\原有监控系统，以下仅列举其中较为重要的设备，需要维保的设备包含但不限于下列清单）
6.1 原有监控系统
	序号
	系统
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	1#宿舍楼

	2
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	28
	2#宿舍楼

	3
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	26
	3#宿舍楼

	4
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	30
	6#宿舍楼

	5
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	32
	7#宿舍楼

	6
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	8#宿舍楼

	7
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	体育馆

	8
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	175
	B2#教工宿舍

	9
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	14
	13#宿舍楼

	10
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	12#宿舍楼

	11
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	14
	11#宿舍楼

	12
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	14
	10#宿舍楼

	13
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	9#宿舍楼

	14
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	15
	4#宿舍楼

	15
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	61
	3#实训楼

	16
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	42
	1#实训楼

	17
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	64
	2#实训楼

	18
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	14
	14#宿舍楼

	19
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	30
	4#实训楼

	20
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	47
	A2#食堂

	21
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	44
	A1#食堂

	22
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	73
	1#教学楼

	23
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	88
	行政楼

	24
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	87
	图文楼

	25
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	10
	游泳馆

	26
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	16
	体育场

	27
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	73
	大礼堂

	28
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	86
	B区生活区室外

	29
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	74
	S4号楼

	30
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	20
	S1#楼

	31
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	9
	S2#楼

	32
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	16
	S3#楼

	33
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	33
	S6#楼

	34
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	114
	2#教学楼

	35
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	159
	A区室外

	36
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	2
	B2#教工宿舍

	37
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	38
	B区生活区室外

	38
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	26
	5#宿舍楼

	39
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	7#宿舍楼

	40
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	36
	S5#楼

	41
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	35
	B区S楼室外

	42
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	1#实训楼

	43
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	2
	电梯监控

	44
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	行政楼地下室

	45
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	大礼堂

	46
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	4
	11#宿舍楼

	47
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	25
	B1#食堂

	48
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	1#教学楼

	49
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	4#实训楼

	50
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	2
	11#宿舍楼

	51
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	10#宿舍楼

	52
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	1
	2#教学楼

	53
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	12
	2#宿舍楼

	54
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	13
	3#宿舍楼

	55
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	12
	4#宿舍楼

	56
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	12
	9#宿舍楼

	57
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	12
	10#宿舍楼

	58
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	10
	12#宿舍楼

	59
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	10
	13#宿舍楼

	60
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	10
	14#宿舍楼

	61
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	2
	3#实训楼

	63
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	2
	1#实训楼

	64
	视频监控系统
	高清网络摄像机
	台
	10
	1#教学楼

	67
	视频监控系统
	核心交换机
	台
	1
	消控室机房

	70
	视频监控系统
	解码器
	台
	1
	消控室机房

	71
	视频监控系统
	控制键盘
	个
	2
	消控室机房

	72
	大屏显示系统
	49寸液晶拼接屏
	台
	15
	消控室机房

	73
	停车管理系统
	出入口道闸
	套
	4
	校园主要出入口

	74
	停车管理系统
	车牌抓拍摄像机
	套
	6
	校园主要出入口

	75
	停车管理系统
	管理终端（含配套软件）
	套
	2
	岗亭


6.2 新建监控系统清单
	序号
	安装位置
	设备名称

	1
	实训楼3-2-1层实验室12
	云台摄像机

	2
	实训楼3-2-1层实验室5
	云台摄像机

	3
	实训楼3-2-1层通道3
	云台摄像机

	4
	实训楼3-2-1层实验室2
	云台摄像机

	5
	实训楼3-1-2层通道1
	云台摄像机

	6
	行政3楼 连廊西侧
	高清固定摄像机

	7
	教学北门 西侧2
	高清固定摄像机

	8
	教学北门 西侧1
	高清云台摄像机

	9
	教学北门 东侧2
	高清固定摄像机

	10
	教学北门 东侧1
	高清云台摄像机

	11
	图文2楼 北侧阳台1
	高清固定摄像机

	12
	图文3楼 南侧外机
	高清固定摄像机

	13
	2教2区3 楼梯通道2
	高清固定摄像机

	14
	2教3区2 北侧连廊
	高清固定摄像机

	15
	3训3单2 南侧通道
	高清固定摄像机

	16
	3训1单2 南侧通道
	高清固定摄像机

	17
	实训楼3-3-2层连廊
	云台摄像机

	18
	实训楼3-3-2层通道3
	云台摄像机

	19
	实训楼3-3-2层通道1
	云台摄像机

	20
	实训楼3-3-2层通道5
	云台摄像机

	21
	实训楼3-3-2层通道3
	云台摄像机

	22
	图文1楼 中通道北
	固定摄像机

	23
	A1宿舍1楼 门口2
	固定摄像机

	24
	A1宿舍1楼 门口1
	固定摄像机

	25
	学研5楼 北楼梯间
	固定摄像机

	26
	学研楼顶 南楼梯间
	固定摄像机

	27
	学研5楼 南楼梯间
	固定摄像机

	28
	学研4楼 北楼梯间
	固定摄像机

	29
	学研2楼 北楼梯间
	固定摄像机

	30
	学研2楼 南楼梯间
	固定摄像机

	31
	学研楼顶 北楼梯间
	固定摄像机

	32
	学研4楼 南楼梯间
	固定摄像机

	33
	学研楼顶 平台北
	固定摄像机

	34
	学研6楼 北楼梯间
	固定摄像机

	35
	学研6楼 南楼梯间
	固定摄像机

	36
	学研6楼 通道南
	固定摄像机

	37
	学研6楼 通道北
	固定摄像机

	38
	学研4楼 通道北
	固定摄像机

	39
	学研2楼 通道北
	固定摄像机

	40
	学研3楼 南楼梯间
	固定摄像机

	41
	学研3楼 北楼梯间
	固定摄像机

	42
	学研5楼 通道北
	固定摄像机

	43
	学研4楼 通道南
	固定摄像机

	44
	学研5楼 通道南
	固定摄像机

	45
	学研3楼 通道北
	固定摄像机

	46
	学研2楼 通道南
	固定摄像机

	47
	学研1楼 南门口1
	固定摄像机

	48
	学研1楼 北出口2
	固定摄像机

	49
	学研1楼 南门口2
	固定摄像机

	50
	学研1楼 北楼梯间
	固定摄像机

	51
	学研1楼 南门大厅
	固定摄像机

	52
	学研1楼 北出口1
	固定摄像机

	53
	A5宿舍1楼 门口1
	固定摄像机

	54
	A5宿舍1楼 门口2
	固定摄像机

	55
	A11宿舍1楼 门口1
	固定摄像机

	56
	A11宿舍1楼 门口2
	固定摄像机

	57
	医务收费 招贤居1
	固定摄像机

	58
	医务观察 招贤居1
	固定摄像机

	59
	招贤居1 药房1
	固定摄像机

	60
	医务诊室 招贤居1
	固定摄像机

	61
	校警休闲 招贤居1
	固定摄像机

	62
	校警前厅 招贤居1
	云台摄像机

	63
	校警通道 招贤居1
	固定摄像机

	64
	校警展厅 招贤居1
	固定摄像机

	65
	3训1单 北侧路边
	固定摄像机

	66
	实训楼3-2-2层通道3
	云台摄像机

	67
	四训后围墙-45
	固定摄像机

	68
	东面围墙-47
	固定摄像机

	69
	南面围墙-48
	固定摄像机

	70
	南面围墙-49
	固定摄像机

	71
	东面围墙-50
	固定摄像机

	72
	餐具清洁间1
	云台摄像机

	73
	餐具清洁间2
	云台摄像机

	74
	厨房1
	云台摄像机

	75
	厨房2
	云台摄像机

	76
	厨房3
	云台摄像机

	77
	厨房4
	云台摄像机

	78
	出餐口
	云台摄像机

	79
	蒸饭间1
	云台摄像机

	80
	蒸饭间2
	云台摄像机

	81
	果蔬区
	云台摄像机

	82
	调味品仓库
	云台摄像机

	83
	阳光食堂一层47
	固定摄像机

	84
	主食仓库
	云台摄像机

	85
	洗菜区1
	云台摄像机

	86
	洗菜区2
	云台摄像机

	87
	洗菜区3
	云台摄像机

	88
	洗菜区4
	云台摄像机

	89
	A5宿舍楼2楼 大厅室外西侧
	云台摄像机

	90
	实训楼3-3-2层通道2
	云台摄像机

	91
	实训楼3-3-1层出入口
	云台摄像机

	92
	实训楼3-2-1层实验室10
	云台摄像机

	93
	A5宿舍楼2楼 室外西北角西
	云台摄像机

	94
	实训楼3-2-1层实验室8
	云台摄像机

	95
	天桥下 斑马线东
	固定摄像机

	96
	实训楼3-3-2层通道4
	云台摄像机

	97
	实训楼3-1-2层通道3
	云台摄像机

	98
	实训楼3-3-2层出入口
	云台摄像机

	99
	3-B-101实验室10
	云台摄像机

	100
	实训楼3-2-1层实验室11
	云台摄像机

	101
	实训楼3-3通道3
	云台摄像机

	102
	实训楼3-3-1层通道1
	云台摄像机

	103
	实训楼3-2-1层实验室1
	云台摄像机

	104
	天桥西 A7楼梯口
	云台摄像机

	105
	招贤居1 药房3
	云台摄像机

	106
	实训楼3-2-1层实验室9
	云台摄像机

	107
	3-B-101实验室3
	云台摄像机

	108
	实训楼3-2-1层通道2
	云台摄像机

	109
	3-B-101实验室2
	云台摄像机

	110
	实训楼3-2-1层通道4
	云台摄像机

	111
	3-B-101实验室5
	云台摄像机

	112
	3-B-101实验室4
	云台摄像机

	113
	天桥东 云海楼南
	固定摄像机

	114
	图文7楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	115
	A5二楼 东侧围栏2
	高清固定摄像机

	116
	A5二楼 北侧围栏3
	高清固定摄像机

	117
	图文4楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	118
	图文4南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	119
	2教2区5 西平台3
	高清固定摄像机

	120
	图文4楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	121
	图文4北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	122
	图文9楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	123
	图文顶南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	124
	A5二楼 北侧围栏2
	高清固定摄像机

	125
	A5二楼 北侧围栏6
	高清固定摄像机

	126
	A5二楼 北侧围栏8
	高清固定摄像机

	127
	图文7楼 西侧阳台
	高清固定摄像机

	128
	A5二楼 北侧围栏5
	高清固定摄像机

	129
	图文6北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	130
	图文6南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	131
	图文7南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	132
	图文5南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	133
	图文5北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	134
	图文7楼 南侧架空2
	高清固定摄像机

	135
	2教3区5 北平台3
	高清固定摄像机

	136
	3训2单4 北平台2
	高清固定摄像机

	137
	图文3南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	138
	图文8南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	139
	2教2区5 西平台4
	高清固定摄像机

	140
	2教3区5 北平台2
	高清固定摄像机

	141
	图文3北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	142
	3训3单4楼 南平台
	高清固定摄像机

	143
	3训3单3 南平台2
	高清固定摄像机

	144
	3训4单4 南平台1
	高清固定摄像机

	145
	2教3区5 北平台1
	高清固定摄像机

	146
	3训3单4 北平台2
	高清固定摄像机

	147
	3训3单4 北平台3
	高清固定摄像机

	148
	3训4单4 南平台2
	高清固定摄像机

	149
	A5二楼 西侧围栏
	高清固定摄像机

	150
	2教3区5 南侧楼梯
	高清固定摄像机

	151
	A7六楼东 楼顶大门
	高清固定摄像机

	152
	图文顶北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	153
	A6六楼 东阳台1
	高清固定摄像机

	154
	A5二楼 北侧围栏1
	高清固定摄像机

	155
	图文8北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	156
	图文7北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	157
	图文3楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	158
	图文9南 中间楼梯
	高清固定摄像机

	159
	A5二楼 东侧围栏3
	高清固定摄像机

	160
	A5二楼 北侧围栏7
	高清固定摄像机

	161
	天桥北 A7商铺口
	高清固定摄像机

	162
	图文7楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	163
	图文8楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	164
	图文9楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	165
	A6六楼 楼顶通道
	高清固定摄像机

	166
	A5二楼 北侧围栏4
	高清固定摄像机

	167
	图文3楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	168
	A5二楼 东侧围栏1
	高清固定摄像机

	169
	A7六楼 东侧阳台
	高清固定摄像机

	170
	A5顶楼 楼梯通道
	高清固定摄像机

	171
	图文5楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	172
	图文5楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	173
	图文8楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	174
	图文6楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	175
	图文6楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	176
	图文9北 中间楼梯
	高清固定摄像机

	177
	实训楼3-1-1层通道1
	云台摄像机

	178
	图文7西 中间通道
	高清固定摄像机

	179
	A6二楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	180
	2教2区2 南楼梯道
	高清固定摄像机

	181
	图文3楼 北侧阅览1
	高清固定摄像机

	182
	2教3区3 休闲区1
	高清固定摄像机

	183
	3训3单3 中间通道2
	高清固定摄像机

	184
	图文8北 中间通道
	高清固定摄像机

	185
	2教3区4楼 休闲区
	高清固定摄像机

	186
	图文9楼 北侧阳台
	高清固定摄像机

	187
	2教2区1 休闲区4
	高清固定摄像机

	188
	2教2区2 北侧通道
	高清固定摄像机

	189
	2教2区1 休闲区1
	高清固定摄像机

	190
	2教2区3楼 休闲区1
	高清固定摄像机

	191
	2教2区4 楼梯通道1
	高清固定摄像机

	192
	A5三楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	193
	2教2区1 楼梯通道2
	高清固定摄像机

	194
	3训3单3 中间通道1
	高清固定摄像机

	195
	2教2区2 室外楼梯3
	高清固定摄像机

	196
	A5五楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	197
	2教2区2 楼梯通道2
	高清固定摄像机

	198
	2教2区4楼 休闲区1
	高清固定摄像机

	199
	2教2区5楼 休闲区1
	高清固定摄像机

	200
	2教2区1 休闲区2
	高清固定摄像机

	201
	3训2单3 中间通道1
	高清固定摄像机

	202
	A5五楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	203
	A5一楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	204
	2教3区3 休闲区2
	高清固定摄像机

	205
	A7五楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	206
	图文9楼 东北通道
	高清固定摄像机

	207
	A5四楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	208
	图文9楼 西北通道
	高清固定摄像机

	209
	图文9北 中间通道
	高清固定摄像机

	210
	2教2区3楼 休闲区2
	高清固定摄像机

	211
	A5三楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	212
	A5四楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	213
	A5四楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	214
	A5六楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	215
	2教2区3 楼梯通道3
	高清固定摄像机

	216
	A5六楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	217
	A5二楼东 自习室2
	云台摄像机

	218
	A5二楼东 自习室1
	高清固定摄像机

	219
	A5六楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	220
	A5三楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	221
	A5五楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	222
	A5二楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	223
	图文2楼 东门平台
	高清固定摄像机

	224
	图文9楼 南侧通道
	高清固定摄像机

	225
	3训1单3 中间通道1
	高清固定摄像机

	226
	2教2区5楼 休闲区2
	高清固定摄像机

	227
	图文8楼 南侧阳台
	高清固定摄像机

	228
	2教2区4楼 休闲区2
	高清固定摄像机

	229
	A7六楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	230
	图文8南 中间通道
	高清固定摄像机

	231
	2教3区1 休闲区1
	高清固定摄像机

	232
	2教2区1 休闲区5
	高清固定摄像机

	233
	2教2区2楼 休闲区
	高清固定摄像机

	234
	2教3区2楼 机房内
	高清固定摄像机

	235
	图文9楼 东南通道
	高清固定摄像机

	236
	图文9楼 西侧通道
	高清固定摄像机

	237
	2教3区2 休闲区2
	高清固定摄像机

	238
	A6一楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	239
	图文8东 中间通道
	高清固定摄像机

	240
	A5一楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	241
	图文3楼 北侧前室
	高清固定摄像机

	242
	图文8楼 中庭南侧
	高清固定摄像机

	243
	A6五楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	244
	图文8楼 南侧前室
	高清固定摄像机

	245
	A7二楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	246
	图文4楼 西侧阅览5
	高清固定摄像机

	247
	图文8楼 北侧阳台
	高清固定摄像机

	248
	A6一楼东 东北前室
	高清固定摄像机

	249
	A6二楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	250
	图文3楼 东北通道
	高清固定摄像机

	251
	图文5楼 中庭南侧
	高清固定摄像机

	252
	图文4楼 西侧阅览4
	高清固定摄像机

	253
	A7二楼 东侧楼梯旁
	高清固定摄像机

	254
	A7二楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	255
	A7六楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	256
	A7五楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	257
	A7二楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	258
	图文7楼 南侧架空1
	高清固定摄像机

	259
	A7一楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	260
	A7一楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	261
	A7宿舍 1楼西北
	高清固定摄像机

	262
	A7三楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	263
	图文4楼 南侧外机
	高清固定摄像机

	264
	A7三楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	265
	A7五楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	266
	图文4楼 东侧前厅3
	高清固定摄像机

	267
	A7三楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	268
	A7四楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	269
	A7四楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	270
	A7四楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	271
	图文4楼 北侧阅览1
	高清固定摄像机

	272
	图文3楼 北侧阅览2
	高清固定摄像机

	273
	图文4楼 西侧阅览2
	高清固定摄像机

	274
	图文4楼 北侧阅览3
	高清固定摄像机

	275
	图文4楼 南侧阅览3
	高清固定摄像机

	276
	图文4楼 北侧阳台
	高清固定摄像机

	277
	图文4楼 南侧通道2
	高清固定摄像机

	278
	图文3楼 西侧阅览2
	高清固定摄像机

	279
	图文3楼 南侧阅览4
	高清固定摄像机

	280
	图文5楼 中庭北侧
	高清固定摄像机

	281
	图文1楼 西南前厅
	高清固定摄像机

	282
	图文3楼 北侧阅览3
	高清固定摄像机

	283
	图文3楼 南侧阅览5
	高清固定摄像机

	284
	图文3楼 南侧阅览7
	高清固定摄像机

	285
	A6三楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	286
	图文3楼 南侧阅览3
	高清固定摄像机

	287
	图文3楼 东侧通道
	高清固定摄像机

	288
	A6五楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	289
	A6四楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	290
	A6二楼 北侧围栏5
	高清固定摄像机

	291
	A6五楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	292
	A6六楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	293
	A6二楼东 自习东南
	高清固定摄像机

	294
	图文9楼 南侧阳台
	高清固定摄像机

	295
	A6一楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	296
	A6三楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	297
	A6六楼东 楼梯通道
	高清固定摄像机

	298
	A6四楼西 楼梯通道
	高清固定摄像机

	299
	A6二楼东 自习东北
	高清固定摄像机

	300
	A6四楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	301
	A5 二楼东 楼梯 通道
	云台摄像机

	302
	图文3楼 南侧阅览1
	高清固定摄像机

	303
	实训楼3-3-1层通道1
	云台摄像机

	304
	图文楼顶 东侧AR
	云台摄像机

	305
	图文楼顶 西侧AR
	云台摄像机

	306
	行政楼顶 西侧AR
	云台摄像机

	307
	行政楼顶 东侧AR
	云台摄像机

	308
	招贤居楼顶 东南AR
	云台摄像机

	309
	行政楼顶 东侧1
	高清云台摄像机

	310
	图文楼顶 西侧1
	高清云台摄像机

	311
	招贤居楼顶 东南1
	高清云台摄像机

	312
	行政楼顶 西侧1
	高清云台摄像机

	313
	图文楼顶 东侧1
	高清云台摄像机

	314
	实训楼3-2-层通道2
	云台摄像机

	315
	3训3单 北侧路边
	电动镜头摄像机

	316
	教学北门 西走廊
	电动镜头摄像机

	317
	3训4单 北侧路口
	电动镜头摄像机

	318
	宿舍东门 外卖柜
	云台摄像机

	319
	教学东门 西侧路口
	电动镜头摄像机

	320
	行政楼室外 西南角
	电动镜头摄像机

	321
	云海楼 东侧路边
	电动镜头摄像机

	322
	消防通道东 A7商铺
	电动镜头摄像机

	323
	大剧院1 东通道门
	电动镜头摄像机

	324
	大剧院1 西通道门
	电动镜头摄像机

	325
	消防通道西 A7商铺
	电动镜头摄像机

	326
	教学区东门 北侧2
	电动镜头摄像机

	327
	教学区东门 北侧3
	电动镜头摄像机

	328
	教学北门 东走廊
	电动镜头摄像机

	329
	大剧院1楼 西北门
	电动镜头摄像机

	330
	A6一楼西 走廊出入
	电动镜头摄像机

	331
	A6四楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	332
	A6三楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	333
	A6五楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	334
	A1食堂 4楼西楼梯
	电动镜头摄像机

	335
	A5一楼 走廊东侧
	电动镜头摄像机

	336
	A5四楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	337
	2教2区2 北楼梯道
	电动镜头摄像机

	338
	A5二楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	339
	A6三楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	340
	A1四楼西 楼梯通道
	电动镜头摄像机

	341
	2教2区5 北楼梯道
	电动镜头摄像机

	342
	A7三楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	343
	A6二楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	344
	A1食堂 楼顶西楼梯
	电动镜头摄像机

	345
	2教2区3 北楼梯道
	电动镜头摄像机

	346
	A5四楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	347
	体育馆1 西侧通道4
	电动镜头摄像机

	348
	2教2区2 楼梯通道1
	电动镜头摄像机

	349
	A6一楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	350
	2教2区4 北楼梯道
	电动镜头摄像机

	351
	A5六楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	352
	A7二楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	353
	A1四楼东 楼梯通道
	电动镜头摄像机

	354
	2教2区2 室外楼梯2
	电动镜头摄像机

	355
	A7一楼西 走廊出入
	电动镜头摄像机

	356
	A5一楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	357
	2教2区4 南楼梯道
	电动镜头摄像机

	358
	A1食堂 3楼东楼梯
	电动镜头摄像机

	359
	A1食堂 楼顶东楼梯
	电动镜头摄像机

	360
	A5三楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	361
	2教2区3 楼梯通道1
	电动镜头摄像机

	362
	A7四楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	363
	A5一楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	364
	A7二楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	365
	A6一楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	366
	A6六楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	367
	A7五楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	368
	A6四楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	369
	A6六楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	370
	2教3区4 南侧楼梯
	电动镜头摄像机

	371
	体育馆1 南侧前室2
	电动镜头摄像机

	372
	2教2区5 南楼梯道
	电动镜头摄像机

	373
	A1食堂 3楼西楼梯
	电动镜头摄像机

	374
	A5三楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	375
	A7五楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	376
	A7六楼东 楼顶楼梯
	电动镜头摄像机

	377
	体育馆1 南侧前室1
	电动镜头摄像机

	378
	2教3区3 北侧楼梯
	电动镜头摄像机

	379
	A1食堂 1楼东楼梯
	电动镜头摄像机

	380
	图文1南 中间楼梯
	电动镜头摄像机

	381
	体育馆1 西侧通道1
	电动镜头摄像机

	382
	2教2区5 南楼梯道
	电动镜头摄像机

	383
	2教3区4 北侧楼梯
	电动镜头摄像机

	384
	体育馆1 西侧通道2
	电动镜头摄像机

	385
	体育馆1 西侧通道3
	电动镜头摄像机

	386
	A1食堂 1楼西楼梯
	电动镜头摄像机

	387
	A7三楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	388
	图文1北 中间楼梯
	电动镜头摄像机

	389
	A1食堂 4楼东楼梯
	电动镜头摄像机

	390
	2教2区3 南侧楼梯
	电动镜头摄像机

	391
	2教2区2 南侧楼梯
	电动镜头摄像机

	392
	A7六楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	393
	A7六楼 西侧楼梯
	电动镜头摄像机

	394
	A1食堂 2楼西楼梯
	电动镜头摄像机

	395
	A5二楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	396
	2教3区3 南侧楼梯
	电动镜头摄像机

	397
	体育馆1 北侧前室
	电动镜头摄像机

	398
	A6二楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	399
	2教2区4 楼梯通道2
	电动镜头摄像机

	400
	A7四楼 东侧楼梯
	电动镜头摄像机

	401
	A5宿舍1楼 商铺5
	高清固定摄像机

	402
	A7宿舍1楼 商铺5
	高清固定摄像机

	403
	3训1单4 中间通道2
	高清固定摄像机

	404
	3训2单4 中间通道2
	高清固定摄像机

	405
	图文7楼 东侧外机
	高清固定摄像机

	406
	A5宿舍1楼 商铺6
	高清固定摄像机

	407
	图文6楼 北侧通道1
	高清固定摄像机

	408
	图文6西 中间通道
	高清固定摄像机

	409
	图文6楼 电梯前室
	高清固定摄像机

	410
	A5宿舍1楼 商铺1
	高清固定摄像机

	411
	图文6楼 北侧通道2
	高清固定摄像机

	412
	3训1单3 北侧通道
	高清固定摄像机

	413
	A7宿舍1楼 商铺7
	高清固定摄像机

	414
	图文7楼 东南前室
	高清固定摄像机

	415
	图文7楼 西南前厅
	高清固定摄像机

	416
	图文7北 中间通道
	高清固定摄像机

	417
	图文6楼 东南架空1
	高清固定摄像机

	418
	A5宿舍1楼 商铺3
	高清固定摄像机

	419
	图文6楼 电梯通道
	高清固定摄像机

	420
	图文6楼 东南架空3
	高清固定摄像机

	421
	3训4单4 中间通道1
	高清固定摄像机

	422
	A7宿舍1楼 商铺8
	高清固定摄像机

	423
	A7宿舍1楼 商铺3
	高清固定摄像机

	424
	A7宿舍1楼 商铺4
	高清固定摄像机

	425
	A7宿舍1楼 商铺1
	高清固定摄像机

	426
	3训4单3 中间通道3
	高清固定摄像机

	427
	3训4单3 中间通道1
	高清固定摄像机

	428
	3训2单4 中间通道1
	高清固定摄像机

	429
	A7宿舍1楼 商铺9
	高清固定摄像机

	430
	3训4单4 中间通道2
	高清固定摄像机

	431
	图文6楼 东南架空2
	高清固定摄像机

	432
	A5宿舍1楼 商铺2
	高清固定摄像机

	433
	图文7东 中间通道
	高清固定摄像机

	434
	A7宿舍1楼 商铺6
	高清固定摄像机

	435
	图文7楼 北侧阳台
	高清固定摄像机

	436
	3训4单3 中间通道2
	高清固定摄像机

	437
	3训1单3 中间通道2
	高清固定摄像机

	438
	3训1单4 中间通道1
	高清固定摄像机

	439
	图文6楼 东北阳台
	高清固定摄像机

	440
	3训2单3 中间通道2
	高清固定摄像机

	441
	3训4单4 北侧通道
	高清固定摄像机

	442
	3训1单4 北侧通道
	高清固定摄像机

	443
	A7宿舍2楼 南平台
	高清固定摄像机

	444
	3训2单2 北侧连廊
	高清固定摄像机

	445
	A7宿舍2楼 北平台
	高清固定摄像机

	446
	A7一楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	447
	A1厨余 1楼北侧
	高清固定摄像机

	448
	3训4单1 南通道东
	高清固定摄像机

	449
	A7六楼西 阳台2
	高清固定摄像机

	450
	图文2楼 西南平台
	高清固定摄像机

	451
	行政地下 西南通道
	高清固定摄像机

	452
	A6一楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	453
	行政地下 东南通道
	高清固定摄像机

	454
	3训1单3 南侧通道
	高清固定摄像机

	455
	图文2楼 南侧通道1
	高清固定摄像机

	456
	2教3区3 北侧通道
	高清固定摄像机

	457
	图文2楼 北侧阳台2
	高清固定摄像机

	458
	A7宿舍2楼 东平台
	高清固定摄像机

	459
	2教3区3 南侧通道
	高清固定摄像机

	460
	A6二楼 北侧围栏1
	高清固定摄像机

	461
	图文1楼 图书堆放
	高清固定摄像机

	462
	A6二楼 北侧围栏2
	高清固定摄像机

	463
	2教3区1 休闲区3
	高清固定摄像机

	464
	3训4单3 东阳台南
	高清固定摄像机

	465
	A6六楼 东阳台2
	高清固定摄像机

	466
	2教2区1 微格连廊
	高清固定摄像机

	467
	2教2区2 微格通道3
	高清固定摄像机

	468
	A1食堂 3楼通道
	高清固定摄像机

	469
	2教3区2 休闲区1
	高清固定摄像机

	470
	2教3区4 楼梯通道
	高清固定摄像机

	471
	3训2单1 室外西侧
	高清固定摄像机

	472
	A1食堂 1楼通道
	高清固定摄像机

	473
	2教3区3 楼梯通道
	高清固定摄像机

	474
	A5五楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	475
	图文1楼 东南室外3
	高清固定摄像机

	476
	A5六楼西 阳台南
	高清固定摄像机

	477
	2教2区2 室外楼梯1
	高清固定摄像机

	478
	A6二楼 北侧围栏4
	高清固定摄像机

	479
	行政地下 中间通道
	高清固定摄像机

	480
	图文2楼 南侧通道2
	高清固定摄像机

	481
	A5二楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	482
	体育馆西 外楼梯2
	高清固定摄像机

	483
	图文1楼 西侧自习
	高清固定摄像机

	484
	2教2区2 微格通道1
	高清固定摄像机

	485
	体育馆2 南侧外机
	高清固定摄像机

	486
	图文2楼 东北平台
	高清固定摄像机

	487
	图文1楼 东侧自习1
	高清固定摄像机

	488
	A5六楼西 阳台北
	高清固定摄像机

	489
	2教3区1 照园室外
	高清固定摄像机

	490
	A6三楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	491
	3训2单2 南侧通道1
	高清固定摄像机

	492
	A6二楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	493
	2教2区2 微格通道2
	高清固定摄像机

	494
	A7六楼西 阳台1
	高清固定摄像机

	495
	A6二楼 北侧围栏3
	高清固定摄像机

	496
	3训2单2 南侧通道2
	高清固定摄像机

	497
	A7五楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	498
	图文1楼 东南室外2
	高清固定摄像机

	499
	行政3楼 连廊东侧
	高清固定摄像机

	500
	3训2单 北侧路边
	高清固定摄像机

	501
	A7四楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	502
	行政地下 西北通道
	高清固定摄像机

	503
	图文2楼 北侧通道2
	高清固定摄像机

	504
	A7六楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	505
	A5六楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	506
	体育馆西 外楼梯1
	高清固定摄像机

	507
	3训3单1 北侧连廊
	高清固定摄像机

	508
	3训1单2 南侧前厅
	高清固定摄像机

	509
	图文2楼 东北楼梯
	高清固定摄像机

	510
	3训2单1 室外北3
	高清固定摄像机

	511
	图文2楼 南门旁边
	高清固定摄像机

	512
	图文2楼 东南楼梯
	高清固定摄像机

	513
	3训4单2 南侧通道2
	高清固定摄像机

	514
	A5三楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	515
	3训2单1 室外北2
	高清固定摄像机

	516
	3训1单1 北侧连廊
	高清固定摄像机

	517
	图文2楼 北侧通道3
	高清固定摄像机

	518
	3训4单2 南侧通道1
	高清固定摄像机

	519
	A6六楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	520
	A5二楼 北侧围栏9
	高清固定摄像机

	521
	A6六楼西 阳台南
	高清固定摄像机

	522
	A5四楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	523
	A5一楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	524
	A6四楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	525
	A1食堂 2楼东阳台
	高清固定摄像机

	526
	A5二楼 走廊东侧
	高清固定摄像机

	527
	A6五楼 中间走廊
	高清固定摄像机

	528
	A6六楼西 阳台北
	高清固定摄像机

	529
	3训4单3 南阳台东
	电动镜头摄像机

	530
	图文地下 中间通道
	电动镜头摄像机

	531
	3训4单3 南阳台西
	电动镜头摄像机

	532
	A1食堂北 室外通道
	电动镜头摄像机

	533
	2教2区5 楼梯通道
	高清固定摄像机

	534
	3训1单3楼 西平台
	高清固定摄像机

	535
	3训3单4 中间通道1
	高清固定摄像机

	536
	3训2单1 南侧通道
	高清固定摄像机

	537
	2教3区5 西平台1
	高清固定摄像机

	538
	2教2区3 南侧连廊
	高清固定摄像机

	539
	3训2单4 北平台1
	高清固定摄像机

	540
	2教2区5 西平台1
	高清固定摄像机

	541
	3训4单1 北侧连廊
	高清固定摄像机

	542
	3训3单1 室外北侧
	高清固定摄像机

	543
	3训3单2 北侧通道
	高清固定摄像机

	544
	3训3单3 南平台1
	高清固定摄像机

	545
	2教3区4 北侧通道
	高清固定摄像机

	546
	3训3单1 室外南1
	高清固定摄像机

	547
	2教3区5 西平台2
	高清固定摄像机

	548
	2教2区1 楼梯通道1
	高清固定摄像机

	549
	A5宿舍1楼 商铺4
	高清固定摄像机

	550
	3训3单4 中间通道2
	高清固定摄像机

	551
	2教2区2 南侧连廊
	高清固定摄像机

	552
	2教2区1 休闲区3
	高清固定摄像机

	553
	2教2区3 2楼连廊
	高清固定摄像机

	554
	3训1单1 法庭门口
	固定摄像机

	555
	3训2单2 北侧通道
	高清固定摄像机

	556
	3训2单3楼 南平台
	高清固定摄像机

	557
	3训2单1 室外北1
	高清固定摄像机

	558
	3训4单1 室外南侧
	高清固定摄像机

	559
	3训1单2 北侧连廊
	高清固定摄像机

	560
	3训3单4 北平台1
	高清固定摄像机

	561
	3训3单3 北侧通道1
	高清固定摄像机

	562
	3训3单3 北侧通道2
	高清固定摄像机

	563
	2教2区5 西平台2
	高清固定摄像机

	564
	A1食堂 2楼东楼梯
	高清固定摄像机

	565
	A1食堂 2楼通道
	高清固定摄像机

	566
	招贤居2楼 东就餐3
	固定摄像机

	567
	3-B-101实验室7
	云台摄像机

	568
	3-B-101实验室1
	云台摄像机

	569
	实训楼3-3-2层通道4
	云台摄像机

	570
	实训楼3-1-2层通道2
	云台摄像机

	571
	 实训楼3-3-1层通道2 
	云台摄像机

	572
	实训楼3-3-2层2
	云台摄像机

	573
	实训楼3-2-1层实验室3
	云台摄像机

	574
	实训楼3-1-1层通道2
	云台摄像机

	575
	3-B-101实验室8
	云台摄像机

	576
	实训楼3-2-1层实验室7
	云台摄像机

	577
	天桥南 A7楼梯口
	云台摄像机

	578
	实训楼3-2-2层通道1
	云台摄像机

	579
	实训楼3-3-2层通道1
	云台摄像机

	580
	实训楼3-2-1层实验室6
	云台摄像机

	581
	实训楼3-2-1层实验室4
	云台摄像机

	582
	3-B-101实验室6
	云台摄像机

	583
	招贤居2楼 打菜区1
	固定摄像机

	584
	招贤居2楼 后厨2
	固定摄像机

	585
	图文3楼 南侧阅览6
	固定摄像机

	586
	招贤居2楼 北就餐6
	固定摄像机

	587
	招贤居2楼 北就餐4
	固定摄像机

	588
	招贤居2楼 打菜区2
	固定摄像机

	589
	图文4楼 南侧阅览1
	固定摄像机

	590
	图文4楼 南侧阅览2
	固定摄像机

	591
	招贤居2楼 北就餐5
	固定摄像机

	592
	图文2楼 北侧通道4
	固定摄像机

	593
	图文3楼 南侧阅览2
	固定摄像机

	594
	图文4楼 西侧阅览3
	固定摄像机

	595
	图文4楼 北侧休闲2
	固定摄像机

	596
	招贤居2楼 北就餐2
	固定摄像机

	597
	招贤居2楼 后厨1
	固定摄像机

	598
	图文3楼 东侧前厅
	固定摄像机

	599
	招贤居2 就餐通道2
	固定摄像机

	600
	招贤居2楼 东就餐4
	固定摄像机

	601
	招贤居2楼 北就餐7
	固定摄像机

	602
	招贤居2楼 北就餐3
	固定摄像机

	603
	招贤居2楼 西阳台1
	固定摄像机

	604
	图文4楼 北侧休闲1
	固定摄像机

	605
	图文2楼 西北阅览2
	固定摄像机

	606
	图文4西 中间通道
	固定摄像机

	607
	图文4楼 西侧阅览1
	固定摄像机

	608
	行政楼B3 监控室3
	固定摄像机

	609
	A13宿舍 1楼通道2
	固定摄像机

	610
	行政B3 大厅南侧
	固定摄像机

	611
	A13宿舍 1楼右通道
	固定摄像机

	612
	A11二左 国防教育3
	固定摄像机

	613
	图文3西 中间通道
	固定摄像机

	614
	图文4楼 南侧通道1
	固定摄像机

	615
	图文4北 中间通道
	固定摄像机

	616
	A11宿舍 1楼大厅
	固定摄像机

	617
	A13宿舍 1楼通道1
	固定摄像机

	618
	招贤居2 北侧楼梯
	固定摄像机

	619
	图文3北 中间通道
	固定摄像机

	620
	招贤居2楼 北就餐1
	固定摄像机

	621
	招贤居2楼 西阳台2
	固定摄像机

	622
	招贤居2楼 东就餐5
	固定摄像机

	623
	招贤居2楼 东就餐1
	固定摄像机

	624
	招贤居2 就餐通道3
	固定摄像机

	625
	图文2楼 西南会议2
	固定摄像机

	626
	A11二右 国防教育
	固定摄像机

	627
	A11二左 国防教育2
	固定摄像机

	628
	A7二楼右 自习室5
	固定摄像机

	629
	A11二左 国防教育1
	固定摄像机

	630
	体育馆2 乒乓球馆5
	固定摄像机

	631
	大剧院1东 外通道
	固定摄像机

	632
	体育馆2 乒乓球馆1
	固定摄像机

	633
	图文2楼 北侧通道1
	固定摄像机

	634
	体育馆2 乒乓球馆3
	固定摄像机

	635
	大剧院1 南北通道2
	固定摄像机

	636
	医务前厅 招贤居1
	固定摄像机

	637
	A8一楼 大厅通道
	固定摄像机

	638
	体育馆2 乒乓球馆2
	固定摄像机

	639
	图文1楼 东侧自习2
	固定摄像机

	640
	图文3楼 西侧阅览1
	固定摄像机

	641
	A7二楼右 自习室6
	固定摄像机

	642
	体育馆2 乒乓球馆7
	固定摄像机

	643
	A7二楼右 自习室2
	固定摄像机

	644
	A7二楼左 自习室3
	固定摄像机

	645
	A7二楼左 自习室2
	固定摄像机

	646
	大剧院1 南北通道1
	固定摄像机

	647
	A7二楼右 自习室3
	固定摄像机

	648
	A1宿舍 1楼大厅
	固定摄像机

	649
	医务通道 招贤居1
	固定摄像机

	650
	图文4楼 东侧前厅1
	固定摄像机

	651
	图文2楼 西北阅览4
	固定摄像机

	652
	图文4楼 东侧前厅2
	固定摄像机

	653
	招贤居2 打餐通道
	固定摄像机

	654
	体育馆 篮球比赛6
	固定摄像机

	655
	A7二楼左 自习室1
	固定摄像机

	656
	招贤居2 就餐通道1
	固定摄像机

	657
	招贤居1 大厅西侧
	固定摄像机

	658
	招贤居2楼 东就餐2
	固定摄像机

	659
	A7二楼左 自习室5
	固定摄像机

	660
	A7二楼右 自习室1
	固定摄像机

	661
	招贤居2 南门通道
	固定摄像机

	662
	体育馆2 乒乓球馆6
	固定摄像机

	663
	A7二楼右 自习室4
	固定摄像机

	664
	体育馆 篮球比赛7
	固定摄像机

	665
	图文2楼 西北阅览3
	固定摄像机

	666
	A7二楼左 自习室4
	固定摄像机

	667
	体育馆 篮球比赛1
	固定摄像机

	668
	体育馆2 乒乓球馆4
	固定摄像机

	669
	A7二楼左 自习室6
	固定摄像机

	670
	东操场 东侧网球2
	固定摄像机

	671
	东操场 东侧网球5
	固定摄像机

	672
	图文2楼 西南会议1
	固定摄像机

	673
	体育馆 篮球比赛5
	固定摄像机

	674
	东操场 东侧网球3
	固定摄像机

	675
	东操场 东侧网球4
	固定摄像机

	676
	东操场 东侧网球1
	固定摄像机

	677
	图文2楼 南办公室
	固定摄像机

	678
	东操场 东侧网球6
	固定摄像机

	679
	招贤居8 西南球机
	云台摄像机

	680
	宿舍南门 A3西南
	云台摄像机

	681
	招贤居9 西南球机
	云台摄像机

	682
	天桥全景 A7西南
	云台摄像机

	683
	招贤居10 西北球机
	云台摄像机

	684
	体育馆 北侧围墙2
	固定摄像机

	685
	图文楼 北侧围墙2
	固定摄像机

	686
	体育馆 北侧围墙3
	固定摄像机

	687
	体育馆 北侧围墙4 
	固定摄像机

	688
	体育馆 北侧围墙1
	固定摄像机

	689
	A1食堂 北侧围墙1
	固定摄像机

	690
	A1食堂 北侧围墙2
	固定摄像机

	691
	图文楼 北侧围墙1
	固定摄像机

	692
	图文1楼 东北通道
	固定摄像机

	693
	图文4楼 北侧阅览2
	固定摄像机

	694
	行政楼B3 会议室1
	固定摄像机

	695
	招贤居2 电梯通道
	固定摄像机

	696
	图文2楼 西南吧台
	固定摄像机

	697
	行政楼B3 监控室1
	固定摄像机

	698
	行政楼B3 会议室2
	固定摄像机

	699
	A7二楼右 自习室7
	固定摄像机

	700
	行政楼B3 监控室2
	固定摄像机

	701
	A7二楼左 自习抓拍
	固定摄像机

	702
	图文2楼 东门抓拍
	固定摄像机

	703
	A7二楼左 西北抓拍
	固定摄像机

	704
	东门抓拍 A7宿舍楼
	云台摄像机

	705
	A7二楼右 习北抓拍
	固定摄像机

	706
	A7二楼左 习北抓拍
	固定摄像机

	707
	行政A1 梯口抓拍
	固定摄像机

	708
	消控室通道 行政楼
	固定摄像机

	709
	A3宿舍楼 室外西侧
	固定摄像机

	710
	行政B楼顶 北平台
	固定摄像机

	711
	行政B5 大厅抓拍
	固定摄像机

	712
	体育馆 篮球比赛2
	固定摄像机

	713
	行政B11 大厅抓拍
	固定摄像机

	714
	A8一楼 心晴驿站
	固定摄像机

	715
	大剧院1北 东西口
	固定摄像机

	716
	A7宿舍 1楼大厅
	固定摄像机

	717
	大剧院1南 东西口
	固定摄像机

	718
	行政B楼顶 北入口
	固定摄像机

	719
	A1一楼 大厅抓拍
	固定摄像机

	720
	行政A楼顶 西入口
	固定摄像机

	721
	行政A楼顶 南平台
	固定摄像机

	722
	招贤居1 大厅抓拍
	固定摄像机

	723
	A11二左 国防抓拍1
	固定摄像机

	724
	行政B6 大厅抓拍
	固定摄像机

	725
	行政B7 大厅抓拍
	固定摄像机

	726
	医务抓拍 招贤居1
	固定摄像机

	727
	A11二左 国防教育4
	固定摄像机

	728
	行政B9 大厅抓拍
	固定摄像机

	729
	A11一楼 大厅抓拍
	固定摄像机

	730
	A13一楼 大厅抓拍
	固定摄像机

	731
	招贤居2 通道抓拍
	固定摄像机

	732
	行政B10 大厅抓拍
	固定摄像机

	733
	体育馆 篮球比赛4
	固定摄像机

	734
	A11二左 国防抓拍2
	固定摄像机

	735
	行政B3 大厅抓拍
	固定摄像机

	736
	A1一楼 左侧通道
	固定摄像机

	737
	A8一楼 大厅抓拍
	固定摄像机

	738
	体育馆 篮球比赛3
	固定摄像机

	739
	A11二右 国防抓拍
	固定摄像机

	740
	天桥下 一道南侧
	固定摄像机

	741
	天桥下 一道北侧
	固定摄像机

	742
	天桥下 斑马线西
	固定摄像机


