采购需求

一、项目概况

1、本次采购项目为温州理工学院乐清校区实验室线材采购，含安装调试，用于乐清校区实验室弱电布线和运维保障能力，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。

2、本项项目预算费用33.4602万元。

- 二、采购清单

| 学院名称 | 区域 | 房间编号 （理工图纸） | 材料明细 |  |  | 安装简要概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子与电气工程学院 | 大学物理实验室 | C-204 | 4平方160米 | 2.5平方80米 |  | 自总配电箱敷设 220V 地面线路至 6 张实验桌对接桌内预留接线；室内两侧墙各设3个86插座、讲台对面墙设2个86 插座，讲台下方布设 220V 供电与弱电接口；一间房间有静电地板，需配套20台电脑强弱电位点，每张实验桌增设4个弱电接口；全线缆预留1米余量；两间 15-16米大教室后方预埋两路220V线路并安装86地插；同步完成其它必要配套布线服务。 |
|  |  | C-203 | 4平方160米 | 2.5平方80米 |  |  |
|  |  | C-205 | 4平方160米 | 2.5平方80米 |  |  |
|  |  | BC连廊-201 | 六类网线240 | 2.5平方300米 |  |  |
|  |  | D-202 | 4平方160米 | 2.5平方80米 |  |  |
|  | 虚拟仿真安全实验室 | C-202 | 6平方590米 | 4平方171米 | 2.5平方170米 | 为 98 寸一体机、VR 设备、消防、心肺复苏、电工及焊工实训设备统一配套离地 25cm 五孔电源插座与网线弱电接口，同步完成全部配套布线安装服务。 |
|  | 通风除尘实验室 | C-201 | 6平方900米 | 2.5平方210米 |  | 实验室为五套除尘实验系统各配备一台带漏电、过载、接地保护的三相五线 380V 配电箱，各实验系统及教学区布设五孔电源插座，教学区域布设弱电网线接口用于数据采集与教学演示 |
|  | 电子设计竞赛基地 | CD连廊-202 | 按需配套 |  |  | 13套设备配备三相电线材安装 |
|  | 智能车竞赛基地 | D-203 | 2.5平方150米 | 网线40米 |  | 各实验室5个插座点位，3个弱电点位，装墙面 |
|  |  | D-204 | 2.5平方150米 | 网线40米 |  |  |
|  |  | D-205 | 2.5平方150米 | 网线40米 |  |  |
|  |  | D-201 | 2.5平方150米 | 网线40米 |  |  |
|  | 公共机房 | AD连廊-201 | 2.5平方850米 | 6类网线870米 | 8台电脑1络 | 静电地板，机房布置，每个实验室61个强弱电点位，包含机柜接线。按照电脑面对面，侧对讲台方式布线。 |
|  |  | AD连廊-202 | 2.5平方850米 | 6类网线870米 |  |  |
|  |  | A-210 | 2.5平方850米 | 6类网线870米 |  |  |
|  |  | A-211 | 2.5平方850米 | 6类网线870米 |  |  |
|  | 电气安全实验室 | C-306 | 6平方165米一 | 2.5平方280米 |  | 实验室布设 13 台离地 450mm、带漏电及过载保护的三相五线配电箱，每套实验装置配备2个 16A 漏保五孔插座，各实验装置增设 2 路网线弱电接口，教学区同步布设网络点位用于数据采集与教学演示 |
|  | 传感器感测实验室 | C-305 | 6平方500米 | 2.5平方280米 |  | 地面2排，每排12个插座点位，一排平行靠近外墙窗边，一排平行靠近门。 |
|  | 项目化教学实验室 | BC连廊-302 | 4平方442米 | 4平方100米 | 2.5平方170米 | 房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。 |
|  | 项目化教学实验室 | BC连廊-301 | 4平方442米 | 4平方100米 | 2.5平方170米 | 该房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。讲台位置2插座+2网线口。 |
|  | 数模电实验室 | CD连廊-302 | 6平方275米 | 2.5平方170米 |  | 30普通插座，沿桌布置，教师讲台1个网线口,1个强电点位插座。按照面对讲台常规布置 |
|  | 焊接实验室 | CD连廊-301 | 6平方800米 | 2.5平方200米 |  | 50普通插座，沿桌布置，教师讲台1个网线口,1个强电点位插座。按照面对讲台常规布置 |
|  | 项目化教学实验室 | C-301 | 4平方500米。 | 2.5平方160米。 |  | 房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。 |
|  | 项目化教学实验室 | C-302 | 4平方500米。 | 2.5平方160米。 |  | 房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。 |
|  | 嵌入式实验室 | D-305 | 6平方440米。 | 2.5平方1千米。 |  | 地面30个点位，每个点位布置普通插座、三相电插座（5孔）、网线接口 |
|  | 电路分析实验室 | D-306 | 6平方1350米。 | 2.5平方330米。 |  | 地面30个点位，每个点位布置普通插座和三相电插座（5孔），按照面对讲台常规布置 |
|  | 专业机房 | AD连廊-302 | 2.5平方850米。 | 6类网线850米。 |  | 静电地板，机房实验室，增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照面对讲台常规布置，包含机柜接线 |
|  | 机房实验室 | A-201 | 2.5平方700米 | 6类网线700米。 |  | 静电地板，机房实验室，增加54个插座点位，54个光纤弱电点位。按照面对讲台常规布置，包含机柜接线 |
|  | 项目化教学准备室 | A301 | 2.5平方130米 | 6类网线45米。 |  | 各实验室3个插座点位，3个弱电点位，装墙面 |
|  |  | A302 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米 |  |  |
|  |  | A303 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米。 |  |  |
|  |  | A304 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米。 |  |  |
|  |  | A306 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米。 |  |  |
|  |  | A307 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米。 |  |  |
|  |  | A310 | 2.5平方130米。 | 6类网线是45米。 |  |  |
|  |  | A311 | 2.5平方130米。 | 6类网线45米。 |  |  |
|  | 项目化教学实验室 | C-408 | 6平方500米。 | 2.5平方 280米 |  | 每个房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。 |
|  | 项目化教学实验室 | C407 | 4平方500米。 | 2.5平方160米。 |  |  |
|  | 项目化教学实验室 | C409 | 4平方442米。 | 4平方100米。 | 2.5平方160米。 |  |
|  | 人工智能机房 | D-401 | 2.5平方850米。 | 6类网线950米。 |  | 静电地板，机房布置，每个实验室61个强弱电点位，包含机柜接线。按照电脑面对面，侧对讲台方式布线。 |
|  | 智能创新实验室 | D-404 | 2.5平方850米。 | 6类网线950米。 |  | 静电地板，机房实验室，增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照背靠背布置，包含机柜接线 |
| 经 管 学 院 | 公共机房3间 | 公共机房1 | A301 | 2.5平方800米。 | 6类网线800米。 | 静电地板，机房实验室，每个实验室增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照背靠背布置，包含机柜接线 |
|  |  | 公共机房2 | A302 | 2.5平方800米。 | 6类网线800米。 |  |
|  |  | 公共机房3 | A303 | 2.5平方800米。 | 6类网线800米。 |  |
|  | 经管学院改造需求 | 机房1 | A101 | 2.5平方950米 | 6类网线1056米。 | 静电地板，六边形桌6个，每个位置6台电脑，每台电脑安装强弱电接口，8边型桌2个，每个位置8台电脑，每台电脑安装强弱电接口，其它必要安装内容（讲台，机柜）。 |
|  |  | 机房2 | A103 | 2.5平方950米 | 6类网线1025米 | 静电地板，6人屏风桌1张，9人屏风桌6张，安装强弱电接口，其它必要安装内容（讲台，机柜）。 |
|  |  | 机房3 | A201 | 2.5平方950米 | 6类网线1050米。 | 静电地板，机房实验室，每个实验室增加65个插座点位，65个光纤弱电点位。按照面对讲台布置，包含机柜接线。 |
| 外 语 学 院 | 外语学院改造需求 | 机房1 | D301 | 2.5平方680米 | 6类网线720米 | 六边形桌8个，每桌6个机位，按机位数安装强弱电接口。其它必要安装内容（讲台，机柜）。 |
|  |  | 机房2 | D302 | 2.5平方850米 | 6类网线900米 | 六边形桌10个，每桌6个机位，按机位数安装强弱电接口。其它必要安装内容（讲台，机柜）。 |
|  |  | 机房3 | D305 | 2.5平方870米 | 6类网线990米 | 静电地板，机房实验室，每个实验室增加66个插座点位，66个光纤弱电点位。按照面对讲台布置，包含机柜接线。（讲台，机柜）。 |

- 商务条款；

交货期：签订合同后采购清单黑色字体的清单为第一批采购清单，须在10日内完成供货及安装，采购需求中红色标注的清单为第二批须在收到甲方通知后7日内完成供货及安装。

- 2.交货方式：现场交货并安装完毕。

# 3.交货地点：具体以实际确定的地点为准。

# 4.▲质保期：自验收合格后全保 1 年。

# 5.售后服务：24小时响应。

6.付款方式：详见合同约定